# 消防灭火实操演练方案

来源：网络 作者：空谷幽兰 更新时间：2025-04-19

*消防灭火实操演练方案20200510为加强基地全体人员的消防意识，贯彻“预防为主、防消结合、综合管理”提高全体人员的安全防范意识，提高人员逃生自救及在突发事件的应变能力。防患于未然。计划以“安全第一、预防为主”为指导，结合以人为本的思想，以...*

消防灭火实操演练方案20200510

为加强基地全体人员的消防意识，贯彻“预防为主、防消结合、综合管理”提高全体人员的安全防范意识，提高人员逃生自救及在突发事件的应变能力。防患于未然。计划以“安全第一、预防为主”为指导，结合以人为本的思想，以人员应急逃生及消防器材使用为内容的模拟消防安全演练活动：

一、人员安排

总指挥：吴涛

组

员：陶冶、李仁强、潘春利、朱高强、崔峰、张德峰、宋军涛

参加人员：当日在职人员

二、演练项目：

应急疏散、消防设备设施的使用

三、疏散集中地：办公楼北侧空旷场地

四、前期准备：

1.员工进行消防知识培训。（各部门自己培训）

2.消防设施进行检查。（中控室负责）

3.消防器械准备：手提式干粉灭火器。（中控室负责）

五、疏散要求及注意事项：

(1)逃生时尽可能用湿毛巾捂住鼻子，以防燃烧产生的浓烟及毒气，便于安全疏散

(2)疏散时要尽量降低重心，沿办公室墙体移动。

(3)各楼层疏散时间要听从指挥，绝不能把演练当成游戏。

(4)听到火警演练发出的警报后，人员立即快速、安全的疏散。

(5)人员疏散与撤离时，全部从安全通道撤离。

六、部门紧急疏散具体行动安排：

上午08:30消防总指挥吴涛宣布消防演习开始：

1.指挥小组成员接到火警通知后，立即到达指挥中心，指挥小组由行政部经理负责，火警现场由保安负责。

2.(假设)办公区正常办公时突发性火灾，一开关突然起火。工作人员被烟雾和火势围困。

3.人员照次序从通道疏散(目的地：办公楼北侧空旷场地)。

4.安全人员迅速组织人员疏散，及时关闭电源，并检查办公室是否有残留人员。

5.安全员给大家讲解手提式干粉灭火器的正确使用方法。

在使用手提式灭火器时应注意：

（1）使用手提式干粉灭火器时，应手提灭火器的提把，迅速赶到着火处。

（2）在距离起火点5米左右处，放下灭火器。在室外使用时，应占据上风方向

（3）使用前，先把灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动。

（4）使用手提式干粉灭火器时，应先拔下保险销，一只手握住喷嘴，另一只手用力压下压把，干粉便会从喷嘴喷射出来。

（5）用干粉灭火器扑救流散体火灾时，应从火焰侧面，对准火焰根部喷射，并由近而远，左右扫射，快速推进，直至把火焰全部扑灭。

（6）用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时，亦应从火焰侧面对准火焰根部，左右扫射。当火焰被赶出容器时，应迅速向前，将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射，以防干粉气流的冲击力使油液飞溅，引起火势扩大，造成灭火困难。

（7）用干粉灭火器扑救固体物质火灾时，应使灭火器嘴对准燃烧最猛烈处，左右扫射，并应尽量使干粉灭火剂均匀地喷洒在燃烧物的表面，直至把火全部扑灭。

（8）使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态，不得横卧或颠倒使用，否则不能喷粉;同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃。

6.中控室通过事故广播发出紧急疏散通知：

（1）广播内容：“请注意，该层发生紧急情况，请遵从现场人员的指挥，疏散到安全区域”。

（2）根据火警现场情况，下达演习区域全部疏散命令，疏散次序为着火层，着火层临近层，从最近的疏散通道立即撤出大楼。

（3）通过电话、对讲机随时了解火灾现场及各区域人员疏散情况、检查报警系统、消防加压水泵和送排风系统的运行情况。

（4）指挥有关部门和人员采取相应的行动。是否有人员被困、受伤、物质移动等

（5）确认全部人员疏散完毕后发出演习结束通知。

七、结束演习（宣布）

八、清理现场。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！