# \*\*水厂今冬明春火灾防控工作实施方案

来源：网络 作者：玄霄绝艳 更新时间：2024-11-28

*\*\*水厂今冬明春火灾防控工作实施方案按照集团公司下发的《关于\*\*水务（集团）有限公司今冬明春火灾防控实施方案的通知》中要求，坚决预防和遏制较大以上火灾事故发生，确保元旦、春节期间企业消防安全，结合\*\*水厂实际制定水厂今冬明春火灾防控实施方案...*

\*\*水厂今冬明春火灾防控工作实施方案

按照集团公司下发的《关于\*\*水务（集团）有限公司今冬明春火灾防控实施方案的通知》中要求，坚决预防和遏制较大以上火灾事故发生，确保元旦、春节期间企业消防安全，结合\*\*水厂实际制定水厂今冬明春火灾防控实施方案。

一、总体目标

全面落实消防安全责任制，加强消防安全工作，建立和完善灭火应急救援力量体系，其实提高水厂防控火灾的能力，深入推进水厂今冬明春防火工作，确保两节期间不发生火灾。

二、组织机构

成立\*\*水厂今冬明春火灾防控工作领导小组：

组

长：万

星

副组长：王

晨、韩

东

组

员：李振伟、黄志刚、白日东、谭

扬、周航、张

磊、孟祥民、李柏亮、三、内容与要求

1、水厂食堂用火管理

做饭时间：上午10点——11:30分之间

下午4点——5:30分之间

其它时间严禁用火，用火期间严禁出现做饭人员离开食堂的现象，做饭完毕后必须关闭液化气钢瓶总阀。其它按照水厂食堂墙面悬挂内容执行。

2、取暖设施的管理

水厂供暖期间，水厂值班室可以使用取暖设备，其它场所严禁使用，特殊情况除外，在使用电取暖设备包括电褥子时，严禁出现人员离开现象，如果人员离开必须关闭电源。

3、严禁在水厂仓库吸烟。

4、水厂电动车充电时，巡井人员必须勤检查。

5、水厂每日总值班值班期间巡视检查时间上午8点左右，中午12点左右，晚7点左右将巡视内容真实反映在值班记录上（巡视重点部位包括：供暖机房、污水泵房、大门、食堂、蓄水池）。

6、消防器材管理

水厂各个重点部位都配备了灭火器材（共45个），均在合格范围内，由各班组人员专人管理。每月专人负责检查灭火器材的使用情况。

\*\*水厂

二0一九年十二月十三日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！