# 2025年度关于对市政排水管网及 设施代管养护的工作报告

来源：网络 作者：风月无边 更新时间：2025-02-13

*2024年度关于对市政排水管网及设施代管养护的工作报告2024年度关于对市政排水管网及设施代管养护的工作报告生物科技产业园区管理委员会：按照双方签订的《西宁经济技术开发区生物科技产业园区排水管网养护代管协议书》之规定，本年度我司于2024年...*

2025年度关于对市政排水管网及设施代管养护的工作报告

2025年度关于对市政排水管网及

设施代管养护的工作报告

生物科技产业园区管理委员会：

按照双方签订的《西宁经济技术开发区生物科技产业园区排水管网养护代管协议书》之规定，本年度我司于2025年1月1日起对贵区协议内市政路段的排水管网、设施加大了巡检、排查、养护力度，对存在安全隐患的市政排水管网及各类排水设施进行了及时清疏、更换。针对本年度各类节假日、汛期前后、冬季养护，我司实行24小时值班及周末值班制度，加大巡检排查养护力度，对发现的问题予以及时处理。确保本年度市政排水管网及设施畅通、完好，为园区的快速发展和市民安全出行提供有利保障。

一、截至10月份工作完成情况

在园区管委会，规建局、公设局及相关部门的大力支持下，截止2025年10月12日，我司相继对代管养护路段市政排水管网及设施进行清淤、疏通及更换养护。截至目前已对协议内的市政排水管网进行了全面清挖、疏通，并对部分存在问题隐患的排水设施进行了集中更换，及汛期时会同贵区公设局对接负责人进行了应急防汛处置工作，累计清挖雨水井2552座、清挖检查井1141座、更换雨水井71座、更换检查井39座、疏通管道43450米、清洗检查井5座；

二、下一阶段工作计划

我司针对贵区市政排水管网、设施实际情况，制定了具体相应的代管养护工作计划。今年养护工作计划如下：全年1月1日--12月31日由以下几项工作内容相互贯穿同步进行。

1.对市政排水管网及设施的日常巡检、排查；

一、汛前、汛中、汛后对市政排水管网及设施的清淤、疏通及维护更换；

2.对雨、污水排水井的维护更换；

3.汛期时：防汛应急排查、对市政排水管网的清疏、对因雨水冲刷造成破损的各类排水井的维护更换；

4.冬季养护：日常巡检排查、对重点路段、主干道、学校周边路段、人员密集场所、城乡结合部市政排水管网的清疏，对排查出因重型车辆碾压破损、偷盗原因造成安全隐患的各类排水井的维护更换；

5.针对园区各项重要活动、全年各类节假日前后，对市政排水管网及设施的安全隐患排查与养护管理；

三、存在的问题及困难

通过前一阶段对园区市政排水管网及设施的代管养护，在开展养护工作过程中我司遇到以下问题及困难：

1.排水设施：即雨、污水检查井、雨水篦子损坏原因大多为大型载重车辆碾压、偷盗、工地临时排水损坏所致，烦请贵局加大监督力度；

2.个别雨水支管内常满树根排水不畅雨水井，已清疏完毕；

3.在对园区代管养护市政排水管网进行清疏时，由于我司高压清洗车出水量较大，加之加水地点较远，烦请贵局在园区内指定一至两处加水点，以便我司高压清洗车及时进行补水，进一步有效提高清疏工作效率（青a55229、青a44889、青a56850、青a29138）；

4.部分路段管线管径过小，已无法满足排水量，瞬时强降雨时尤为明显，易饱和易冒井；5.请贵园区拨付本年度代管养护经费；

以上是本年度我司对贵园区代管养护市政排水管网、设施的巡检、排查及汛期时代管养护工作的完成情况及存在的困难与问题。（附养护工作图片）

特此报告

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！