# 中学地震消防疏散演练方案

来源：网络 作者：逝水流年 更新时间：2025-01-05

*第一篇：中学地震消防疏散演练方案宜君县尧生中学消防、地震安全应急疏散演练实施方案为了进一步提高广大师生的地震、消防安全意识和素质，积极打造平安校园，提高我校整体抵抗灾害能力，防止火灾发生，保证在紧急情况下能够快速处置初期火灾事故，最大限度...*

**第一篇：中学地震消防疏散演练方案**

宜君县尧生中学

消防、地震安全应急疏散演练实施方案

为了进一步提高广大师生的地震、消防安全意识和素质，积极打造平安校园，提高我校整体抵抗灾害能力，防止火灾发生，保证在紧急情况下能够快速处置初期火灾事故，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，学校决定举行地震疏散、消防演练，为使此次演练顺利进行，达到预期效果，特制定本方案。

一、组织机构

总指挥： 张军锋

副总指挥：王宏（负责对演练点评讲话）成员：弥武利、李仲夏、张宏全、张亚峰、李艳芳

主要职责：全面负责应急疏散演练工作。总指挥要亲自组织，现场指挥，确保演练效果。执行上级有关指示和命令,领导小组成员按其所在部门的职能、职责各负其责,认真做好应急疏散工作。合理划定学校及周边应急疏散场地(避险场所)、疏散通道,明确应急疏散信号,设立应急疏散指示标志,教育学生熟悉和掌握应急疏散方

1、宣传报道组： 杨小青、邵晓洁、田妮妮

负责安排演练前的宣传教育（用校园广播进行地震、火灾中的疏散、自救、互救等知识教育）、演练的摄影、记录、计时、总结等。2.疏散引导组：

疏散撤离：年级组长负责年级疏散撤离。正在上课的老师负责教室（地震时躲震，疏散）、楼道疏散撤离（查看教室无人后才能离开）。其他在办公室老师，以靠近原则在楼梯处组织学生疏散撤离，学生撤离后到集合点集中。公寓楼管理老师负责自己管理楼层。督查指导：李仲夏教学楼二，公寓楼一楼;弥武利教学楼一楼，公寓楼三楼

工作要求：在躲震、疏散中督查负责楼层老师履职、学生行为，疏散到操场后向活动总指挥汇报基本情况和存在问题。操场学生整理：贺立国、冯鹏国、寇文娟

工作要求： 组织学生从教学楼、公寓楼向操场疏散撤离；学生进入操场后，先自行蹲下，严禁乱跑；基本到齐后组织学生按班级以上操模式集合；要求班主任统计班级人数，向年级组长、总指挥汇报。

3、抢险救护组： 医疗组：李艳芳、朱娜娜

抢险组：第一组 组长张亚峰 成员 七八年级 男老师

第二组 组长 张宏全 成员 九年级、各处室 男老师

负责第一时间组织实施自救互救，抢救遇险师生，视情况抢救重要财产、档案等；检查学生身心状况、进行临时救治和必要的心理疏导；演练中发生意外事故，负责将受伤师生尽快运送到指定安全区域，并迅速联系急救中心或拨打120，在专业医务人员到达之前，救护组应对受伤师生采取必要的救助措施，为救治伤者赢得时间。预防次生灾害发生。

负责治安保卫工作，保障演练所需物资装备的准备；消防演练时生火、灭火器使用示范、灭火演练时的讲解；当灾害来临是负责切断学校电源，检查、恢复学校水电、通讯等后勤保障设施。

二、演练时间、地点、参加人员 时间：2024年9月1日 地点：校园 参加人员：全体师生

三、演练内容

1、地震、消防疏散、自救知识教育

2、设置灾点

3、报警

4、切断电源

5、安全疏散

6、清点学生人数、老师数。

7、灭火器使用示范、教育

8、总结演练情况

四、疏散演练步骤

13:00-13：05 班主任组织学生在中院集会。宣传组负责避震、疏散、地震自救知识、消防逃生教育（广播）

13:30 第一节课老师进入教室，其他人员到相应岗位；所有演练人员全部到位，负责人：李仲夏

13:40张校长下达演练开始命令 地震疏散演练--（模拟地震发生在上课期间）13:40-13:45模拟地震发生

学校高音喇叭响报警铃。负责人：宣传报道组上课老师组织学生避震；在办公室老师以就近原则到楼梯处准备组织学生疏散撤离。13:45—13:55 疏散撤离。学生从教室进入操场。体育老师在操场整理学生（初进入时先蹲着，全部进入后按上操队伍集合，教师按年级组与处室集中）。年级组长、班主任清点学生人数；年级组长、处室主任清点教师人数。

13:55 对活动进行总结点评。

地震疏散演练二（将上述演练重复一次）20分钟左右

消防疏散演练三（模拟火灾在发生休息时间）学生进入公寓楼，教师进入宿舍。

14:40 假设：地震发生;学校高音喇叭响报警铃。负责人：宣传报道组宿管老师组织学生疏散撤离；老师疏散撤离。

14:45—14:55 疏散撤离。学生从公寓楼进入操场，休息老师从宿办楼进入操场。

体育老师在操场整理学生（初进入时先蹲着，全部进入时按上操队伍集合）。年级组长、班主任清点学生人数；年级组长、处室主任清点教师人数。

14：55 对活动进行总结点评。

演练内容

四、消防教育（负责，后勤保障组）30分钟时间 灭火器使用示范、教育。总结演练情况。

五、撤离路线

教学楼七、八、九从西楼梯向操场撤离；学生公寓楼一、三层从西楼梯向操场撤离，二、四层学生从东楼梯向操场撤离。

六、疏散要求与注意事项

1、通过消防演练达到安全教育目的，在演练前对全体学生开展一次安全常识、自救、逃生知识的教育，使每个学生都掌握基本的安全知识

2、所有参练人员必须服从指挥，个个参加，听从命令，不得擅自指挥或干扰指挥

3、疏散过程要按消防培训知识进行{湿毛巾捂鼻、低身前行}，保证消防演练严肃性，达到预期效果。同时，又要注意演练中的安全，不追跑、拥挤、推搡，更不得喧哗、开玩笑；以防意外发生。如发现有人摔倒，应将其扶起，帮助一起逃离危险地。

4、疏散顺序：按广播操出操顺序，直达运动场。要求依次有序、右侧通行、安全下楼，空出通道、不能抢先下楼，以免发生拥挤践踏事故到，到达目的地按序集队。

5、各楼层工作人员在岗加强巡视，防止意外发生。

七、总结评比：

从火场中逃生要熟悉环境，及时防烟，要稳定情绪，要克服惊慌失措，冷静选择逃生办法和途径。这次活动，消防工作领导小组就各班的组织疏散情况，组织评比，作为文明班级评选的必要条件之一。

**第二篇：中学地震消防疏散演练方案**

温水镇中学地震疏散消防演练方案

为了进一步提高广大师生的地震、消防安全意识和素质，积极打造平安校园，提高我校整体抵抗灾害能力，防止火灾发生，保证在紧急情况下能够快速处置初期火灾事故，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，学校决定举行地震疏散、消防演练，为使此次演练顺利进行，达到预期效果，特制定本方案。

一、组织机构 总指挥： 孟小军

副总指挥：史明学（负责对演练点评讲话）张小明（负责演练的直接指挥）

主要职责：

.全面负责应急疏散演练工作。总指挥要亲自组织，现场指挥，确保演练效果。

执行上级有关指示和命令,领导小组成员按其所在部门的职能、职责各负其责,认真做好应急疏散工作。

合理划定学校及周边应急疏散场地(避险场所)、疏散通道,明确应急疏散信号,设立应急疏散指示标志,教育学生熟悉和掌握应急疏散方

1.组织协调组：

王志军 王 斌

负责演练方案的制定；演练过程的协调指挥；信息的上传下达、对外联系等。2.宣传报道组：

王西锋 张陇平杨永永（播音）苟继成（设备准备）

负责安排演练前的宣传教育（用校园广播进行地震、火灾中的疏散、自救、互救等知识教育）、演练的摄影、记录、计时、总结等。3.疏散引导组：

疏散撤离：

年级组长负责年级疏散撤离。正在上课的老师负责教室（地震时躲震，疏散）、楼道疏散撤离（查看教室无人后才能离开）。

其他在办公室老师，以靠近原则在楼梯处组织学生疏散撤离，学生撤离后到集合点集中。

公寓楼管理老师负责自己管理楼层。

督查指导：严虎林 南教学楼二、三楼，公寓楼一楼

张陇平南教学楼四楼，公寓楼三楼

李小利 北教学楼二楼，公寓楼二楼

史明学 北教学楼三楼

吴建军 北教学楼四楼，公寓楼四楼

工作要求：在躲震、疏散中督查负责楼层老师履职、学生行为，疏散到操场后向活动总指挥汇报基本情况和存在问题。

操场学生整理：边小峰 赵永春 何江海

工作要求： 组织学生从教学楼、公寓楼向操场疏散撤离；学生进入操场后，先自行蹲下，严禁乱跑；基本到齐后组织学生按班级以上操模式集合；要求班主任统计班级人数，向年级组长、总指挥汇报。

4.抢险救护组：

医疗组：张苗丽 抢险组：

第一组 组长 陈建利 成员 七八年级 男老师 第二组 组长 武剑鸣 成员 九年级、各处室 男老师

负责第一时间组织实施自救互救，抢救遇险师生，视情况抢救重要财产、档案等；检查学生身心状况、进行临时救治和必要的心理疏导；演练中发生意外事故，负责将受伤师生尽快运送到指定安全区域，并迅速联系急救中心或拨打120，在专业医务人员到达之前，救护组应对受伤师生采取必要的救助措施，为救治伤者赢得时间。预防次生灾害发生。

5.后勤保障组：

吴建军 张永华 张炳军 李建华 姚广平王进会 葛玉才 程明魁 齐小会（门房）

负责治安保卫工作，保障演练所需物资装备的准备；消防演练时生火、灭火器使用示范、灭火演练时的讲解；当灾害来临是负责切断学校电源，检查、恢复学校水电、通讯等后勤保障设施。

二、演练时间、地点、参加人员 时间：2024年5月12日13:30 地点：校园 参加人员：全体师生

三、演练内容、地震、消防疏散、自救知识教育

2、设置灾点

3、报警

4、切断电源

5、安全疏散

6、清点学生人数、老师数。

7、灭火器使用示范、教育

8、总结演练情况

四、疏散演练步骤

1:00-1：05 班主任组织学生在中院集会。宣传组负责避震、疏散、地震自救知识、消防逃生教育（广播）

1:30 第一节课老师进入教室，其他人员到相应岗位 ；所有演练人员全部到位，负责人：张小明

1:40 孟校长下达演练开始命令 地震疏散演练--（模拟地震发生在上课期间）1:40-1:45模拟地震发生

学校高音喇叭响报警铃。负责人：宣传报道组

上课老师组织学生避震；在办公室老师以就近原则到楼梯处准备组织学生疏散撤离。1:45—1:55 疏散撤离。学生从教室进入操场。

体育老师在操场整理学生（初进入时先蹲着，全部进入后按上操队伍集合，教师按年级组与处室集中）。

年级组长、班主任清点学生人数；年级组长、处室主任清点教师人数。1:55 对活动进行总结点评。

地震疏散演练二（将上述演练重复一次）20分钟左右

消防疏散演练三（模拟火灾在发生休息时间）学生进入公寓楼，教师进入宿舍。2:40 假设：地震发生;学校高音喇叭响报警铃。负责人：宣传报道组 宿管老师组织学生疏散撤离；老师疏散撤离。

2:45—2:55 疏散撤离。学生从公寓楼进入操场，休息老师从宿办楼进入操场。

体育老师在操场整理学生（初进入时先蹲着，全部进入时按上操队伍集合）。年级组长、班主任清点学生人数；年级组长、处室主任清点教师人数。2：55 对活动进行总结点评。

演练内容

四、消防教育（负责，后勤保障组）30分钟时间 灭火器使用示范、教育。总结演练情况。

五、撤离路线

教学楼七

1、七

2、八、1、八、2、八、3、八、4、九

1、九

2、九3从西楼梯向操场撤离；七

3、七

4、七

5、七

6、八

5、九

4、九5班从东楼梯向操场撤离。

学生公寓楼一、三层从西楼梯向操场撤离，二、四层学生从东楼梯向操场撤离。

六、疏散要求与注意事项

1、通过消防演练达到安全教育目的，在演练前对全体学生开展一次安全常识、自救、逃生知识的教育，使每个学生都掌握基本的安全知识

2、所有参练人员必须服从指挥，个个参加，听从命令，不得擅自指挥或干扰指挥

3、疏散过程要按消防培训知识进行{湿毛巾捂鼻、低身前行}，保证消防演练严肃性，达到预期效果。同时，又要注意演练中的安全，不追跑、拥挤、推搡，更不得喧哗、开玩笑；以防意外发生。如发现有人摔倒，应将其扶起，帮助一起逃离危险地。

4、疏散顺序：按广播操出操顺序，直达运动场。要求依次有序、右侧通行、安全下楼，空出通道、不能抢先下楼，以免发生拥挤践踏事故到，到达目的地按序集队。

5、各楼层工作人员在岗加强巡视，防止意外发生。

七、总结评比：

从火场中逃生要熟悉环境，及时防烟，要稳定情绪，要克服惊慌失措，冷静选择逃生办法和途径。这次活动，消防工作领导小组就各班的组织疏散情况，组织评比，作为文明班级评选的必要条件之一。

2024年5月4日

**第三篇：中学地震应急疏散演练方案**

梁家镇中学地震应急疏散演练方案

一、演练主题

师生地震避险和紧急疏散。

二、演练的目的意义

通过本次演练提升学校地震应急避险及疏散演练的组织和管理水平，强化师生安全意识和地震应急避险及疏散能力，培养学生终身受益的地震应急行为习惯。

三、演练科目

本次演练共两个科目：1.地震避险；2.震后疏散。

四、演练场景设置

本次演练设定为上课时间发生有感地震，相继进行师生地震避险和紧急疏散演练。

五、演练时间和地点

1、时间安排：2024年11月26日下午3:30-4:00.2、地点安排：校内。师生在教室内进行地震避险，然后疏散至操场进行集结。

六、参与演练人员

全体师生。

七、演练组织机构及职责分工

（一）应急疏散组

总指挥：高传杰校长；职责：全面负责应急疏散演练工作

副总指挥（现场总指挥）：尚延慧主任；职责：1、负责演练方案的制定；2、合理划定学校及周边应急疏散场地(避险场所)、疏散通道；3、明确应急疏散信号方式。

成员：全体班主任

职责：教育学生熟悉和掌握应急疏散的流程和纪律。

（二）宣传报道组

负责人：杨书涛

职责：1、负责安排演练前的宣传教育和知识培训；2、负责演练的摄影、计时、记录等。

（三）疏散引导组

设楼内安全岗一和安全岗二；楼外安全岗三和安全岗四。

职责：1、组织、引导师生进行安全有序地疏散；2、及时扶助摔倒及受伤师生；3、及时报告疏散过程中的重大险情；4、疏散完成后协助其他各组工作。

（四）抢险救护组

责任人：孙法金主任；其职责：1、及时处理突发事件，组织校内自救互救；2、如发生意外事故，及时拨打120联系急救中心；3、检查师生身心状况，在专业医务人员到达之前，进行临时救治和必要的心理疏导。

八、演练准备工作的安排

1、全体教师会议：2024年11月25日上午10:00在实验楼三楼会议室召开全体教师会议。

2、各班班会安排：2024年11月26日下午3:00——3:20各班班主任对学生进行安全教育，教授演练注意事项。

3、准备工作检查：2024年11月26日下午3:00-3:30进行准备工作检查。

九、应急疏散路线安排

演练场地为教学楼。

集结地为操场。

十、演练的程序及内容

1、演练准备：2024年11月26日下午3:20相关人员各就各位；各班主任对本班学生身体情况问询检查；抢险救护组负责对教师问询检查。

2、避险演练：2024年11月26日3:30，（1）现场总指挥宣布演练开始；广播室放警报声长鸣60秒，循环播放，同时进行现场总指挥人工播报“现在地震来袭，实施紧急避险”（反复）。

（2）听到信号后，各班主任迅速发出“现在地震来袭，实施紧急避险”的指令。师生优先选择墙角处进行避险。

（3）配班教师迅速打开房门，师生10秒内进入避险状态。避险演练时间90-120秒。

3、疏散演练：3:32

（1）广播施放警报声与每分钟60次节拍音合成声，长鸣60秒，停30秒，循环播放，同时现场总指挥发布人工指令“紧急避险结束，全校师生立即向操场疏散”（反复）。

（2）班主任立即发出指令：“跟着老师排成两路纵队疏散”。老师迅速到达队列前方，带领本班队伍疏散.（3）配班教师在确认无人遗留后最后离开教室。

（4）到达集结区域，每班按2路纵队蹲下，班主任及时清点并上报本班人员情况。

十一、演练的要求

1、楼梯间只允许同时通过两路纵队，其中靠墙一路通过时用手扶墙，靠栏杆一路手扶栏杆，方便上行的救援人员通过。

2、疏散演练师生应严格遵守七个不准：不准嬉笑、不准推拉、不准滞留、不准超速、不准超越（特别是班与班之间）、不准蹲下、不准逆行。

3、须使用书包（限量3-4本书本）保护头部。通过烟尘区域时，须使用毛巾或衣物等织物保护口鼻。

十二、意外情况处置

1、各班老师或安全岗人员发现师生摔倒、受伤等情况，立即发出“停止前进”的指令。

2、各班老师和就近安全岗老师进行简要商量评估，视情况进行处置：

（1）发生个别人员摔倒或受轻伤，及时扶持后让其随队疏散到集结地点后再行处置；

（2）发生多人摔倒或有人员严重受伤，由一人控制现场，另一人立即向指挥部报告。

3、指挥部根据情况迅速派出抢险救援组到场处置。

4、若情况严重，总指挥的应对程序为：

（1）及时停止演练。现场总指挥通过校园广播发出指令：“全体注意，停止前进，向后转，目标各班教室，前进。”

（2）全力进行伤员救治。组织抢险救援组进行积极救治，同时拨打急救电话120。

（3）视情决定是否上报上级相关部门。

5、到达集结区域，班主任清点本班人员情况，发现有受伤人员或心理状况不稳定的人员，及时向抢险救护组报告；情况严重时，抢险救护组向现场总指挥报告，现场总指挥根据情况决定是否送医。

十三、总结工作安排

2024年11月26日下午3:55，总指挥进行现场点评。当晚，宣传报道组上报信息。11月27日演练材料归档。

**第四篇：八一中学联合地震消防疏散演练总结**

八一中学联合地震消防疏散演练总结

为了增强学生们的安全意识，提高学校应对突发事件的能力，最大限度的保护师生的生命安全，2024年5月12日下午，疏勒县八一中学组织初一级部及高二部分班级师生进行了逃生演练活动，魏县长等县委、县领导以及八一中学其他在校生进行了观摩活动。演练分两个步骤：一，紧急避险。学生听到总指挥长发出地震信号后，教室内的学生在老师的组织下迅速用手护住头部蹲在课桌底下进行避险，与此同时上课教师将教室的门打开；二，紧急疏散。紧急避险2分钟后，进行紧急疏散，听到口令后七百余名学生在老师们的组织下迅速而有序地从教学楼中疏散到操场等安全地带，本次活动还模拟了现场搜索、营救被困人员，地区消防大队出动消防指挥车、水罐车、抢险救援车、高喷车等设备，全力按标准演练。

为了搞好这次逃生演练活动，八一中学与地区消防大队联手准备，制定了切实可行的逃生演练方案，明确各个年级不同班级的具体疏散路线，同时为了保证在活动过程中不出意外，学校在存在安全隐患的楼梯口、楼门口都安排了科任教师专门负责，其它科任教师按提前布置的方案进到各年级组负责疏散的秩序。

演习结束，由魏县长和学校曹书记作重要讲话，进一步明确了防灾救灾的重要意义，并给本次演练提出了宝贵的意见。

总之，本次训练在全校师生的共同努力下取得了圆满成功！师生都在演练的过程中增强了安全防范意识，提升了紧急避险的能力。

▲学生在老师的引导下用手抱头从安全出口撤离

▲学校救援小分队带灭火器率先抵达失火地点

▲两名被困学生在云梯的帮助下被安全疏散

▲魏县长在演习结束后作重要讲话

**第五篇：消防疏散演练方案**

XXXX消防疏散演练方案

XX年XX月

2024 年“XX节前消防实战疏散应急演练实施方案

一、演练名称：

2024 年XX公司“XX节前消防实战疏散应急演练。

二、演练目的：

本次演练主要以宣传安全防护知识，提高广场员工消防安全意识，检验XX公司员工应对火灾突发事件的处置能力、自我疏散及引导顾客疏散能力、防止踩踏事件的发生，检验消防设备设施的运转情况，提升济宁太白路万达广场的安全管理水平。

三、演练原则：

安全第一、全员参与、接近实战。

四、演练依据：

《中华人民共和国消防法》、公安部 61 号令及万达集团安全管理制度。

五、演练时间：

时间：2024 年 1 月 22 日上午 09：30 至 10:30。时长：60 分钟。

六、演练地点：

（1）火灾事故模拟点：XX公司一层东厅。

（2）疏散区域：XX公司一至五层。

（3）人员疏散集结点：XX公司 XX门（集中培训总结讲解区域）。

（4）伤员救助点：XX公司 XX地点。

七、演练参加的人数：

（1）公司员工： 100 人。

（2）主力店：160 人。

（3）商户：340 人。

（4）顾客：若干。

演练评估组

演练记录组

后勤保障组

媒体公关组

疏散引导组

车辆引导组

通讯保障组

设备维护组

安全警戒组

灭火行动组

财产保护组

八、演练组织机构及职责：

演练记录组

后勤保障组

媒体公关组

疏散引导组

车辆引导组

通讯保障组

设备维护组

安全警戒组

灭火行动组

财产保护组

八、演练组织机构及职责：

后勤保障组

媒体公关组

疏散引导组

车辆引导组

通讯保障组

设备维护组

安全警戒组

灭火行动组

财产保护组

八、演练组织机构及职责：

媒体公关组

疏散引导组

车辆引导组

通讯保障组

设备维护组

安全警戒组

灭火行动组

财产保护组

八、演练组织机构及职责：

疏散引导组

车辆引导组

通讯保障组

设备维护组

安全警戒组

灭火行动组

财产保护组

八、演练组织机构及职责：

车辆引导组

通讯保障组

设备维护组

安全警戒组

灭火行动组

财产保护组

八、演练组织机构及职责：

通讯保障组

设备维护组

安全警戒组

灭火行动组

财产保护组

八、演练组织机构及职责：

设备维护组

安全警戒组

灭火行动组

财产保护组

八、演练组织机构及职责：

安全警戒组

灭火行动组

财产保护组

八、演练组织机构及职责：

灭火行动组

财产保护组

八、演练组织机构及职责：

财产保护组

八、演练组织机构及职责：

八、演练组织机构及职责：

组长：XX

组长：XX

组长：XX

组长：XX

组长：XX

组长：XX

组长：XX

组长：XX

组长：XX

组长：XX

组长：XX

（1）指挥组：

总 指 挥：XXX（总经理）

现场总指挥：XX（工程物业副总）疏散总指挥：XX（招商营运副总）

现场协调员：XXX

职责：协调各行动小组，如何快速有序的展开灭火、救援，疏散等一系列事宜。

发生火灾时，现场指挥灭火、调动物资、组织人员扑救火灾；将火场情况及时上报； 火灾扑灭后组织会议、总结分析火灾原因、完善火灾处置预案；根据火灾发生原因采取相应处理决定。

（2）灭火行动组： 组长：XXXX

组员：义务消防队员（防暴 4 名）（商管员 8 人）

职责：负责现场灭火、控制火势发展、防爆乱现场处理、救护火场受伤人员，火灾扑灭后封闭现场，配合消防部门、公安机关调查火灾品原因。

（3）疏散引导组： 组长：XXX

组员：营运部员工及步行街商户(25 人)、主力店(9 人)

职责：负责引导广场范围内顾客及工作人员撤离火场并疏散到安全区域，在疏散时注意对老弱病残者的照顾，确保疏散有序。

（4）安全警戒组： 组长：XXX

组员：商管员 5 人

职责：负责现场周边的安全警戒工作，防止不法分子伺机作案，维护火灾现场秩序。

（5）设备维护组： 组长： XXX

组员：工程部各专业工程师及工程技工 8 人

职责：负责监督广场工程设备运行情况，确保各种消防及救援设备正常、有效运行。

（6）通讯保障组： 组长：XX

组员：慧云中心值班人员 2 人

职责：负责演习现场事态发展动向的视频监控、汇报，及时上报指挥部火灾现场火灾的发展、处置情况，传达指挥部命令，确保火场内外通讯和信息传递畅通。

(7)财产保护组： 组长：XX

组员：财务部员工 3 人

职责：负责公司及商铺重要财务票据、印章、钱款等贵重物品的保护及盘点工作。

（8）车辆引导组

组长：XX

组员：车管员 4 人

职责：负责火场周边及停车场的车辆疏散工作,并负责指引消防、救护车辆顺利到达事发现场。

（9）媒体与公共关系组： 组长：XX

组员：企划部员工 2 人

职责：负责对媒体、政府部门的接待工作，并采取措施避免媒体对事件的负面报道。

（10）后勤保障组： 组长：XX

组员：人事行政部 3 人

职责：负责对火灾现场抢救下来的伤员的急救、包扎，运送伤员到指定安全区域或护送伤员到就近医院治疗；为整个消防应急行动组提供物资保障。

(11)演练记录组： 组长：XX

组员：企划部人员 2 名

职责：负责对演练过程进行拍摄记录，对关键过程进行拍照记录，记

录各小组在演练中是否按照实施方案要求处置火场救援，找出演练中存在的不足，并做好记录，为演练结束后发送火灾处置流程做好准备工作。

（12）防暴组： 组长：XXX

组员：物管部商管员 4 人

职责：负责现场防爆炸物品的勘查及排除。(13)演练评估组：

组长：XXX

职责：负责对演练过程进行评估，查找演练中存在的亮点与不足，改善消防应急处置预案和流程。

九、组织机构内人员详细分工：

（1）指挥组

总指挥：XXX总经理负责应急预案的启动及演练的总协调、事故上报。

现场总指挥：XX副总经理负责演练现场指挥并向总指挥汇报，设备设施的正常运转及紧急设备故障的处理。

疏散总指挥：XX副总经理负责各主力店及步行街人员疏散及协调。

（2）灭火行动组

组长：XX负责接听指令进入火灾现场扑救初期火灾，并随时向上级

汇报火情动向。

组员：义务消防队员（4 人）穿着防火战斗服并携带对讲机，使用灭火器和消防水带对初期火灾实施灭火行动。

人员设置：

义务消防队员：

1号员： 2 人负责从XX 消火栓取出一支水枪到达起火点灭火；

2号员：2 人负责从XX 消火栓取出一支水枪到达起火点灭火；

（3）疏散引导组

组长：XX负责步行街及各主力店人员疏散的总体把控和调度。

组员：各主力店引导员(9 人)负责组织、引导各主力店员工及顾客有序疏散至安全集结地，并对疏散人员进行清点汇总。营运部员工及商户引导员(25 人)负责组织、引导步行街员工及顾客有序疏散至安全集结地，并对疏散人员进行清点汇总。

人员设置：

主力店引导人员设置在各主力店疏散主通道。

步行街三层各消防疏散通道楼梯口设置疏散引导员 6 名，另设 2 名机

动人员，合计 8 人。

步行街二层各各消防疏散通道楼梯口设置疏散引导员 6 名，另设 2 名

机动人员负责清查现场，合计 8 人。

步行街一层设置 9 名疏散引导员。

要求一层人员由疏散引导组从就近通道进行疏散，至 10 号门广场集合；

要求二层人员由就近的消防疏散通道撤离；

要求三层人员由就近的消防疏散通道撤离；

（4）安全警戒组

组长：XXX负责火场周边区域的整体安全警戒管控。

组员： 5 人负责火场周边区域安全警戒，避免无关人员进入事故现场

警戒商管，负责火场周边警戒工作，将 1 层各入口处进行警戒，防止被疏散人员误入火场。

（5）设备维护组

组长： XX负责各类消防设备运行保障及应急抢救

组员：工程部各专业工程师及工程技工（8 人）按专业分工，在慧云机房、消防泵房、配电室、排风机房值守，同时组织工程应急抢修小组待命。

人员设置：

慧云机房：慧云工程师 2 人及维保单位人员 1 人消防泵房:1 人

配电室:1 人

排烟风机房、正压送风机房：2 人（大中厅屋面风机处）其它工程人员：2 人，负责工程设备紧急故障的维修处理

（6）通讯保障组

组长：XXX负责消防应急各类信息传递、作战指令传达。

组员：慧云工程师（2 人）负责现场事态发展动向的视频监控、汇报，及时上报指挥部火灾现场火灾的发展、处置情况，传达指挥部命令，确保火场内外通讯和信息传递畅通。

(7)财产保护组

组长： XX负责公司及商户贵重物品的保全。

组员：财务部员工（3 人）搜集公司重要财务票据、印章、钱款等贵重物品并确保转移至安全区域。

（8）车辆引导组

组长：XXX负责外围警戒及车辆指挥工作。

组员：车管员（4 人）负责各路口及停车场各出入口车辆疏散工作。人员设置：

太白路车场入口：1 人，禁止所有人员和车辆进入，引导车辆安全疏散。供销路：1 人，禁止所有人员和车辆进入，引导车辆安全疏散。

供销路车场入口：1 人，禁止所有人员和车辆进入，引导车辆安全疏散。外围通道车管员：1 人负责疏导楼内逃生人员，遵循只出不入的原则引导人员到达指定集合地点。

（9）媒体与公共关系组

组长：XX负责对外联络，并对媒体采访报道进行把控。

组员：企划部员工（2 人）按分工接待媒体采访、关注舆论报道，正确引导舆论导向，最大程度降低负责影响。

（10）后勤保障组

组长：XXX负责火灾现医护求助及后勤保障。

组员：人事行政部员工（4 人）进入火灾现场抢救伤员，运送伤员到指定安全区域进行医疗救治，同时为整个消防应急行动提供物资保障。

(11)演练记录组

组长：XX负责对整个消防应急演练过程及有效性进行把控。

组员：安全品质部及企划部员工（2 人）对演练过程进行拍照及视频拍摄记录，做好演练记录，为演练结束后改善火灾处置流程做好准备工作。

(12)演练评估组

组长：XX负责对演练过程进行评估。

（13）除参演人员外，其它重点部位（机房及营运场所）均留值守人员。十、演练的课目：

1、演练课目：

（1）火灾扑救；

（2）人员疏散；

（3）消防设备设施联动；

（4）人员救护及财产保护。

2、模拟火灾的方式：烟雾弹及火焰道具。

十一、演练中的注意事项

1、演练前要通过广播或设置醒目标语等方式告知全体员工、顾客和周边群众等，避免出现因演练而出现恐慌和安全事故；

2、演练全过程严禁无关人员进场；

3、各部门要高度重视，各级人员不得敷衍了事。进入预定岗位后，无命令不得私自行动、不得随意离岗；

4、演练前，各小组要提前做好检查和准备工作（包括人员到位、物资准备、通讯设备等）；

5、疏散过程中，疏散引导组人员要认真引导，防止意外事故发生；所

有参演人员不得大声喧哗、嬉笑打闹。同时注意防止跌倒，以免造成摔伤。疏散后，不得私自离开，必须马上到集结地集合。

十二、演练中配备的应急物资、器材

物资名称

数量/单位

物资准备责任人

准备情况

告知书

张

物业部主管

需购置

背景布

8\*4

物业部主管

需购置

消防战斗服

套

物业部主管

已购置

消 防 斧

把

物业部主管

已购置

水带、水枪

套

物业部主管

已购置

灭火器

具

物业部主管

已购置

烟雾弹

个

物业部主管

已购置

医药箱

个

行政部经理

已购置

对讲机

部

物业部主管

已购置

铁皮桶

个

物业部主管

已购置

木柴

若干

物业部主管

已购置

纸箱

个

物业部主管

已购置

汽油

升

物业部主管

已购置

引导牌

块

物业部主管

已购置

担架

个

物业部主管

已购置

袖标

个

物业部主管

已购置

十三、演练流程

阶段

时间

演练内容

标准语言

标准动作

准备阶段

时 15 分

各演练人员到指定位置集合待命，

阶段

时间

演练内容

标准语言

标准动作

副总指挥对演练进行部署，各小组长组织做好本组演练前的准备工作。

时 20 分

广播及口头告知参演顾客、商户等演练中的安全注意事项。

时 25 分

各演练人员按照部署进入预定位置待命。

时 30 分

总指挥宣布演习开始。

时 31 分

慧云中心发现一层东厅爱居兔店铺门前手报，通知商管员前去查看。

时 32 分

商管员现场查看，确认火情，通知慧云中心请求支援。

时 33 分

中控室通知义务消防队前去处理，并上报现场总指挥。

时 34 分

义务消防队到达现场处理中，发现现场存在易爆物品并通知防爆组。

时 36 分

防暴队员现场处理易爆物品；

应急响应处置阶段

时 38 分

现场火势无法控制，灭火行动组组长请求启动紧急预案

时 40 分

总指挥宣布启动消防疏散预案；中控室将消防系统打到自动状态，启动消防联动设备。

时 43 分

消防控制中心一人通知各编组进

阶段

时间

演练内容

标准语言

标准动作

行应急预案处理，消防控制中心另一人拨打报警电话 119。

应急响应处置阶段

时 44 分

现场安全警戒组到达事故点附近，进行警戒，避免无关人员进入，并在主要路口处设置引导员，准备指引消防车辆进入。

时 45 分

听到广播后，疏散引导组开始在每各楼层组织顾客疏散，并在关键位置布置引导员，具体顺序为：起火层，起火相邻层依次疏散。

时 47 分

疏散过程中，发现有人受伤，疏散组长通知救护组进入火场实施救援。

时 48 分

财产保护组到达现场，将贵重物品安全搬离危险区域。

响应结束阶段

时 52 分

疏散引导组将顾客疏散到指定集合点，组长清点人数，将人数上报总指挥。

时 54 分

医疗救护组将伤员安全运出现场，到达指定集合点，并联系附近医院进行救护。医疗救护组组长将情况

阶段

时间

演练内容

标准语言

标准动作

向公司副总指挥汇报

时 59 分

灭火行动组报告，现场火情已被扑灭，请求领导指示。

时 00 分

总指挥宣布应急响应结束，布置后期处置工作。

演练总结阶段

时 10 分

领导点评

时 15 分

灭火器实操

十四、演练评估方式

1、演练结束后由演练总指挥主持，各小组组长、主力店店总、步行街商户代表参加的消防实战演练总结评估会议，对演练中存在的问题进行总结。

2、商业物业部根据演练总结会议的要求及演练中发现的问题，组织修订消防实战演练预案。

十五、演练总结人员

演练总结人员：公司总经理XXX

十六、培训与预演

预演次数：2 次；

第一次预演时间： 2024 年 1 月 19 日上午 09:00－09:30

第二次预演时间： 2024 年 1 月 20 日上午 09:10－09:40

预演前后培训次数：2 次；

第一次培训时间：2024 年 1 月 19 日下午 16：30－17：00

第二次培训时间：2024 年 1 月 20 日下午 15：00－16：30

十七、附件：

附件 1：演练广播稿

附件 2：照片及拍摄场景附件 3、演练各编组对白

附件 1、告知书

尊敬的顾客朋友：

XX公司将于 2024 年 1 月 22 日 09：30—10：30 期间在步行街一层东厅区域举行消防应急疏散演练，届时场内工作人员会组织场内顾客进行疏散，请老、弱、病、残、孕等特殊人群在演习期间不要进入该区域，进入广场内的顾客请主动配合工作人员，服从指挥，在消防通道有序疏散，严防拥挤和踩踏事故出现，给您带来的不便，敬请谅解，感谢您的配合！

附件 2、演练广播稿1、1 月 22 日播报稿

亲爱的顾客朋友、步行街商户，XX公司将于今日 9 点 30 分开展消防疏散实战演练，当听到火灾报警、疏散广播时，请不要惊慌，听从工作人员的指挥，从就近的安全出口疏散；给您带来的不便，敬请谅解，谢谢您的配合！

2、演练结束后播报稿

亲爱的顾客朋友，本次消防疏散实战演练已经结束，演练给您带来的不便，敬请谅解，感谢您的理解与配合，XX公司全体员工祝您购物愉快，谢谢！

附件 3、照片及摄像场景

一、演练阶段：（室内）

场景一、商管员查看火警情况。

场景二、消防监控室人员通知义务消防队前去处理。场景三、义务消防队现场处置。

场景四、防爆组现场处置易爆物品。

场景五、火势不断扩大，无法控制请求启动应急预案；

场景六、至少三处各主力店、各商铺人员疏散情况，人们手持湿毛巾捂住口鼻，快速穿过疏散到安全区域。

三、演练阶段（室外）：

场景七、总指挥宣布启动应急预案。场景八、担架抬出伤员。

场景九、疏散完毕、人员集结。场景十、各级领导讲话。

场景十一、灭火器实操。

附件 4、演练各编组对白一、准备阶段1、9:25 现场总指挥：“各编组报告就位情况！”

通讯保障组组长回复：“通讯保障组已到位。” 灭火行动组组长回复：“灭火行动组已到位。” 疏散引导组组长回复：“疏散引导组已到位。”

安全警戒组组长回复：“安全警戒组已到位。” 设备维护组组长回复：“设备维护组已到位。” 财产保护组组长回复：“财产保护组已到位。” 后勤保障组组长回复：“后勤保障组已到位。” 防暴组组长回复：“防暴组已到位。”

媒体公关组组长回复：“媒体公关组已到位。” 演练记录组组长回复：“演练记录组已到位。”

9:30 现场总指挥向总指挥汇报：“报告总指挥，2024 年济宁万达广场“七个一”消防专项活动实战疏散应急演练各项准备工作已经就绪，是否开始，请指示！”

总指挥宣布：“消防演练正式开始!”

现场总指挥：“是。”“各编组注意，消防演练正式开始！”

二、发现异常，现场查看

1、中控室发现一层东厅爱居兔门前消防手报报警。

2、通知当班 511 现场查看。

三、接警阶段、报警阶段

1、慧云工程师：“511，一层东厅爱居兔门前手报报警请进行查看”。

2、当班 511：收到！

3、当班 511:“119，一层东厅多经发生火情，火势正在扩大，请求支援”。

2、慧云工程师：“119 收到请在保证自身安全情况下进行处理”；

3、慧云工程师：“灭火行动组。收到请回答”

4、灭火行动组:“灭火行动组收到。

5、慧云工程师：“一层东厅多经发生火情，火势正在蔓延请派人支援！”

6、灭火行动组：“灭火行动组收到。立即组织人员进行支援。”

7、慧云工程师：“报告现场指挥，我是慧云工程师值班员XXX，一层东厅爱居兔店内发生火情，火势正在蔓延，请指示”！

8、现场指挥：“收到，随时汇报现场情况。通知各应急编组紧急待命。”

9、慧云工程师：“收到”；

10、灭火行动组:“报告现场指挥一层东厅火情不断扩大火势猛烈，现场火势无法控制，请求启动疏散预案！”

11、现场指挥：“立即启动应急预案，通知各小组展开救援”。

三、应急响应处置阶段

1、慧云工程师用对讲机呼叫：“各编组注意，一层东厅发生火情，火势正在蔓延，各编组按照应急预案立即展开救援。”

2、疏散引导组组长回复：“收到，疏散引导组已到达指定位置开始人

员疏散。”

3、安全警戒组组长回复：“收到，安全警戒组已到达指定地点开始警戒。”

4、设备维护组组长回复：“收到，设备维护组已到达指定位置，设备设施运转正常。”

5、财产保护组组长回复：“收到，财产保护组正在抢救重要物资。”

6、后勤保障组组长回复：“收到，后勤保障组开始准备救援。”

7、疏散引导组各组员：“顾客朋友们，请不要惊慌，听从工作人员指挥，低姿弯腰，捂住口鼻，从最近的安全出口疏散，防止拥挤踩踏。”

8、疏散组（商管）向慧云工程师汇报：“119，六福珠宝店前发现一名伤员，请求立即支援。”

9、慧云工程师：“119 收到！”“后勤保障组，请立即前往六福珠宝店前进行伤员救护”；

10、后勤保障组：“后勤保障组收到，立即前往。”

四、响应结束阶段

1、灭火行动组：“现场总指挥，我是灭火行动组，一层东厅现场火势全部扑灭，无复燃现象,是否撤离，请指示。”

2、现场总指挥：“灭火行动组全部撤离，安全警戒组保护好现场，其他小组人员赶至疏散集合点集合。”

3、灭火行动组组长：“灭火行动组收到。”

4、安全警戒组组长回复：“安全警戒组收到。”

5、疏散引导组组长回复：“疏散引导组收到。”

6、设备维护组组长回复：“设备维护组收到。”

7、通讯保障组组长回复：“通讯保障组收到。”

8、财产保护组组长回复：“财产保护组收到。”

9、后勤保障组组长回复：“后勤保障组收到。”

10、现场总指挥：“各单位清点人数，查找有无被困人员。”

11、疏散引导组组长：“报告现场总指挥，商管公司及步行街商户共

605 人，实际疏散 605 人，疏散顾客 5 人，现场无被困人员。”

12、现场总指挥：“收到！”

13、现场总指挥：“报告总指挥，2024 年济宁万达广场“七个一”消防专项活动实战疏散应急演练共计疏散 610 人，各编组演练过程中严肃认真，请领导点评”。

14、总指挥：“领导点评”

15、现场总指挥：“下面进行灭火器使用方法实操”

16、现场总指挥：“报告总指挥，现场灭火器实操完毕各编组人员是否带回，请指示？”

17、总指挥:“带回！”

18、现场总指挥:“是，各编组有序带回。”

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！