# 人防工程竣工验收备案资料（共5则）

来源：网络 作者：水墨画意 更新时间：2025-03-25

*第一篇：人防工程竣工验收备案资料人防工程备案资料1、市“结建”防空地下报建批复2、人防工程设计文件审查报告3、市建设工程规划许可证4、建筑工程施工许可证5、市建设工程施工图设计文件审查批准书6、人防工程质量监督申报书7、人防工程质量监督通...*

**第一篇：人防工程竣工验收备案资料**

人防工程备案资料

1、市“结建”防空地下报建批复

2、人防工程设计文件审查报告

3、市建设工程规划许可证

4、建筑工程施工许可证

5、市建设工程施工图设计文件审查批准书

6、人防工程质量监督申报书

7、人防工程质量监督通知书

8、人防工程质量监督计划

9、人防工程质量保证体系审查表

10、人防工程质量监督记录

11、人防工程隐蔽验收记录及重点部位抽查统计表

12、人防工程施工现场质量管理检查记录

13、人防工程质量评价报告

14、人防工程质量保修书

15、人防工程施工质量验收申请报告

16、人防工程竣工验收申请报告

17、人防工程质量监督报告

18、人防工程质量整改通知书或整改报告及相关回复意见

19、人防工程竣工验收报告

20、单位工程质量验收记录表

21、单位工程质量控制资料核查记录

22、单位工程观感资料检查记录表

23、人防技术交底及图纸会审记录

24、办理人防工程竣工验收手续的通知

25、市结建防空地下室工程质量竣工验收表

26、市人防工程质量监督工作意见反馈表

人防工程备案资料

1、人防工程竣工验收申请报告

2、建筑工程施工许可证

3、市建设工程规划许可证

4、市建设工程施工图设计文件审查批准书

5、单位工程质量验收记录表

6、人防工程质量保修书

7、人防工程质量评价报告

8、建筑工程消防验收意见书

9、市“结建”防空地下报建批复

10、人防工程质量监督报告

11、人防工程竣工验收表

**第二篇：人防工程竣工验收备案资料目录(最新)**

人防工程竣工验收与备案资料目录

一、技术资料

（一）管理资料

1.施工现场质量管理检查记录

2.中标通知书

3.人防质量监督申报表

4.质保体系人员名单及岗位证书

5.企业资质及质量管理制度和质保体系人员岗位责任制

6.施工图审查批准书（审核意见及答复）

7.图纸会审记录

8.设计变更（通知）、工程联系单

9.材料代用签证

10.施工组织设计（方案）

11.定位测量放线记录、轴线标高复核记录

12.沉降观测记录

13.监督检查记录、复查记录及回复

14.质量事故（问题）情况、处理方案、施工方案及复查验收记录

15.隐蔽工程记录

（二）质量保证资料

1.建筑与结构

（1）钢材

①钢材验收登记表及出厂合格证②试验报告

（2）焊接

①焊条（剂）验收登记表及出厂合格证②焊接模拟试验报告及试验报告（钢结构焊缝检测报告）

（3）水泥

①水泥验收登记表及出厂合格证②试验报告

（4）砖（砌块）

①砖（砌块）验收登记表及出厂合格证②试验报告

（5）砂、石（分开）

①砂石验收登记表②试验报告

（6）防水材料

①防水材料验收登记表及出厂合格证②试验报告

（7）外加剂

①外加剂验收登记表及出厂合格证②试验报告

（8）构件（防护设备等）

①构件验收登记表及出厂合格证②试验（检测）报告

（9）砼试块报告（抗压、抗渗）

①强度统计及评定表②浇筑申请表③配合比④试块（强度、抗渗性能）试验报告

（10）砂浆试块报告

①强度统计及评定表②砌体砌筑隐蔽工程施工通知单③配合比④试块试验报告

（11）单桩及群桩（高、低应变检测）、静载试验

（12）地基处理及复合地基承载力检验

（13）打（试）桩记录

2.给水、排水

（1）材料、设备出厂合格证

①材料、设备验收登记表②出厂合格证

（2）管道、设备强度试验、焊口检查和严密性试验记录 ①强度试验记录②焊口检查记录③严密性试验记录

（3）系统清洗记录，口部排水通水试验记录

3.电气

（1）电气工程主要材料、电气设备出厂合格证 ①设备、材料验收登记表②出厂合格证

（2）设备试验、调整、试运转记录

（3）绝缘、接地电阻测试记录

（4）照明全负荷试验记录

4.通风与空调

（1）材料、设备出厂合格证

①材料、设备验收登记表②出厂合格证

（2）管道强度试验及严密性试验记录

（3）系统调试及试运行记录

（三）质量评定资料

1.分项工程质量验收记录

2.分部（子分部）工程质量验收记录

3.单位（子单位）工程质量竣工验收记录

4.有关安全及功能的检测和抽样检测结果或报告

二、竣工备案资料

1.人防工程竣工验收申请表（建设单位）

2.人防工程竣工验收报告

3.人防工程竣工验收备案表

4.建设工程规划许可证、施工许可证

5.人防工程建设意见书和批复

6.施工单位工程竣工报告

7.勘察单位工程质量检查报告

8.设计单位工程质量检查报告

9.监理单位工程质量评估报告

10.防护设备生产企业质量评估报告

11.建设单位人防工程竣工总结

12.人防工程质量保修书

13.消防合格证

14.规划部门认可的人防区域面积测绘

15.防护设备厂家资质、采购合同

16.《人防工程平战转换预案》

17.电子版竣工图

18.竣工验收整改回复

19.整个项目地下室总平面图（含非人防区）

**第三篇：人防工程竣工验收备案资料目录**

目录

1、人防工程竣工验收申请报告

2、建筑工程施工许可证

3、长沙市建设工程规划许可证

4、长沙市建设工程施工图设计文件审查批准书

5、单位工程质量验收记录表

6、人防工程质量保修书

7、人防工程质量评价报告

8、建筑工程消防验收意见书

9、长沙市“结建”防空地下报建批复

10、人防工程质量监督报告

11、人防工程质量竣工验收表

目录

1、长沙市“结建”防空地下报建批复

2、人防工程设计文件审查报告

3、长沙市建设工程规划许可证

4、建筑工程施工许可证

5、长沙市建设工程施工图设计文件审查批准书

6、人防工程质量监督申报书

7、人防工程质量监督通知书

8、人防工程质量监督计划

9、人防工程质量保证体系审查表

10、人防工程质量监督记录

11、人防工程隐蔽验收记录及重点部位抽查统计表

12、人防工程施工现场质量管理检查记录

13、人防工程质量评价报告

14、人防工程质量保修书

15、人防工程施工质量验收申请报告

16、人防工程竣工验收申请报告

17、人防工程质量监督报告

18、人防工程质量整改通知书厚整改报告及相关回复意见

19、人防工程竣工验收报告

20、单位工程质量验收记录表

21、单位工程质量控制资料核查记录

22、单位工程观感质量检查记录表

23、人防技术交底及图纸会审记录

24、办理人防工程竣工验收手续的通知

25、长沙市结建防空地下室工程质量竣工验收表

26、市人防工程质量监督工作意见反馈表

**第四篇：人防工程竣工备案资料**

人防工程竣工备案资料

1、北京市人防工程竣工验收备案表

2、北京市人防工程认可文件

3、工程基本情况

4、监理单位工程项目管理人员资格登记表

5、建设单位工程项目管理人员资格登记表

6、施工单位工程项目管理人员资格登记表

7、人防工程及专项工程竣工验收记录

8、人防工程竣工验收报告

9、人防工程竣工验收报送资料汇总表

10、人防工程竣工验收申报表

11、人防工程竣工验收现场监督记录

**第五篇：人防工程竣工验收备案申请**

人防工程竣工验收备案申请

××县人民防空办公室：

我单位建设的 人防工程，已于

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日进行了竣工验收，各责任主体已各自完成验收报告，一致同意验收。根据《人民防空工程竣工验收实施细则》的规定，相关竣工验收备案文件已整理齐全，特申请工程竣工验收备案。

建设单位(公章)年 月 日

委托经办人姓名：

电话 ：

注：须提供的资料：

一、前期手续

1、人防结建（易建）批复或行政许可决定书；

2、人防施工图审查意见；

3、《建设工程各栋建筑面积一览表》或《规划控制指标核查表》（复印件，加盖单位公章）；

4、规划许可证（复印件，加盖单位公章）；

5、地面首层及防空地下室建筑平面规划核准图（复印件，加盖单位公章）；

6、项目总平面图（加盖单位公章）；

7、历次人防费缴费发票复印件（如有）；

8、项目总平面、地面首层及防空地下室建筑平面的CAD光盘。

二、竣工验收报告

1、人防工程竣工验收报告（建设单位）；

2、人防工程设计自检报告；

3、人防工程勘察自检报告；

4、人防工程竣工报告（施工单位）；

5、人防工程监理评估报告；

6、人防设备自检报告（通风、过滤设备的自检报告和防护门的密闭性检测报告）

7、人防工程质量监督报告；

8、人防工程专项验收情况记录表。

三、其他

1、人防标识牌按照《甘肃省人民防空工程标志牌制作设置技术标准》安装到位。

人防工程施工质量验收备案，提供下列

文件和记录存档

(只整理与人防相关资料)

1、图纸会审、设计变更、洽商记录

2、原材料质量合格证书及检（试）验报告

3、工程施工记录

4、隐蔽工程验收记录

5、混凝土试件及管道、设备系统试验报告

6、分项、分部工程质量验收记录

7、竣工图以及其他有关文件和记录

联系人：

联系电话：0932-8217851

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！