# 人防工程竣工验收报告2（最终5篇）

来源：网络 作者：轻吟低唱 更新时间：2025-03-20

*第一篇：人防工程竣工验收报告2人防工程竣工验收报告一、工程概况浙江宝业建设集团有限公司承建钱江新城核心区F02地块农转居公寓II标工程位于江钱江新城核心区，钱江路以西，江锦路以北。建设占地22590平方米，建筑面积14762平方米，人防地...*

**第一篇：人防工程竣工验收报告2**

人防工程竣工验收报告

一、工程概况

浙江宝业建设集团有限公司承建钱江新城核心区F02地块农转居公寓II标工程位于江钱江新城核心区，钱江路以西，江锦路以北。建设占地22590平方米，建筑面积14762平方米，人防地下室所处F02地块地下一层，面积1222.78平方米，平时用途为汽车库，战时用途为二等人员掩蔽所。

工程建设投资单位是杭州市钱江新城建设指挥部，勘察单位是浙江省工程物探勘察院，设计单位是中国联合工程公司，施工总承包单位是浙江宝业建设集团有限公司，监理单位是北京方达工程管理有限公司。

二、执行基本建设程序情况

该人防工程于2024年06月经市人防办审批，人防工程施工图备案通知书（或人防工程审批通知单），文号为杭人防施审【2024】0053号，建设工程规划许可证号为(2024)年浙规建证01000499号，建设工程施工许可证号为\*\*\*101。按照“建设工程质量管理条例”的规定，报请杭州市人防工程质量监督站注册，监督注册号XXXX，工程于2024年4月15日开工，竣工日期为2024年月日。

按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标，最终确定工程监理由北京方达工程管理有限公司承担，工程总承包由浙江宝业建设集团有限公司承担。工程施工过程中，对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件（或发生变更文件的已经将变更文件提交杭州市人防工程质量监督站备案），工程严格按施工图施工，严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准，以及管理和监督制度，较好地执行了基本建设程序。

三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价

本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范，对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作，地基承载力满足设计要求，达到了人防工程建设要求。

设计工作按照杭州市人防办审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计，符合国家设计规范，满足了施工需要。

施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范，以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产，以及施工资料等方面达到了工程 1

竣工验收标准。

工程监理对工程施工进行了全过程监理，重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理，较好地履行了工程监理职责，确保了人防工程按期交工，工程质量达到了人防工程竣工验收标准。

四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容

人防工程于2024年04月15日开工至2024年月日竣工，历经568天。工程按照建设部有关人防工程验收 规定，于2024年月日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。

参加验收单位及人员：

１、建设投资单位：杭州市钱江新城建设指挥部李岱

２、勘察单位：浙江省工程物探勘察院孙海浪

３、设计单位：中国联合工程公司史建华、许敏

４、监理单位：北京方达工程管理有限公司梅亚清

５、施工单位：浙江宝业建设集团有限公司陆建尧

工程竣工验收有以下几方面内容：

（一）建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

（二）审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

１、完成人防工程设计和合同约定的各项内容；

２、施工单位的人防工程竣工报告；

３、监理单位人防工程质量评估报告；

４、设计单位人防工程质量检查报告；

５、人防工程技术档案和施工管理资料；

（三）实地查验人防工程质量

对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成了经验收组人员签署的人防工程竣工验收意见。

（四）人防工程竣工验收意见

钱江新城核心区F02地块农转居公寓II标地下室人防工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，地基基础工程、主体结构工程、人防口部、防护设备设施、防护门、密闭门、人防工程出入口及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全，安全和主要使用功能检查符合要求，观感质量符合要求，综合质量达到验收标准，一致同意竣工验收，工程质量评为合格。

建设（或投资）单位公章

2024年月日

**第二篇：人防工程竣工验收报告**

包家漕3#地块雅戈尔湖景花园

人防工程质量监理评估报告

（二标段）

编写：

审核：

宁波保税区工程建设监理有限公司 湖景花园（二标段）工程监理部

2024年12月24日

一、工程概况：

1、工程名称：雅戈尔湖景花园（包家漕3#地块）工程二标段人防工程

2、工程地点：宁波清湖路北、湖西路西、江北实验小学东

3、工程特点：总建筑面积100000平方米，高层区地下一层；地上十六~十八层八幢；建筑总高度56.55米。地下室共设三个人防分区，本标段设二个人防分区：人防分区二（1#楼）1952.9平方米，人防分区三（11#楼）714.8平方米，平时用途为自行车库，战时用途为人员掩蔽工程。

4、工程参建单位名称：

建设单位：宁波雅戈尔置业控股有限公司

设计单位：宁波建筑设计研究院有限公司

监理单位：宁波保税区工程建设监理有限公司

施工单位：宁波建设集团股份有限公司

质量安全监督单位：宁波市工程安全质量监督总站

二、工程质量评估依据：

1、人民防空工程质量检验评定标准

2、人防工程施工及验收规范

3、人民防空工程施工安全规程

4、国家及省市现行关于人防工程方面的条例、政策、文件、施工规范及验收标准

4、设计图纸与图纸会审纪要、标准图集、设计变更单等

三、施工监理情况：

人防工程于2024年12月经市民防局审批，受理编号为：基071416，监督注册号：证05监-033，建设工程规划许可证号为（2024）浙规（建）证0201001号，建设工程施工许可证号为\*\*\*101。

工程于2024年01月16日开工，竣工日期为2024年12月23日。监理单位在施工质量上进行了有效控制，对工程采用的主要材料、半成品、成品建筑构配件和设备进行了现场验收；各工序按施工技术标准进行了质量控制，每道工序完成后进行了检查；相关各专业工种之间，进行交接检验，未经监理验收不得进入下道工序施工；

施工单位能够按照国家有关人防工程施工的法律,法规和技术规程,规范,以及施工合同要求进行施工，在工程进度,质量和安全方面满足了设计的要求。

工程监理对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量,进度方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。

四、施工质量评定：

湖景花园人防工程施工质量符合有关法律,法规和工程设计标准,符合设计文件及合同要求，监理工程师组织进行了分项工程验收，总监组织了分部工程验收；工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查符合要求,观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,工程质量评定为合格，请质监站核定。

宁波保税区工程建设监理有限公司

湖景花园（二标段）工程监理部

2024年12月24日

**第三篇：人防工程竣工验收报告**

人防工程竣工验收报告

一、工程概况

渊明丽都18#楼人防工程位于江河兴区，人防地下室所处地下一层，面积744.2平方米。

工程建设投资单位是彭泽县房地产开发有限公司，设计单位是深圳艺恒建筑设计有限公司，施工总承包单位是彭泽县同兴建筑工程有限公司，监理单位是九江建城建设工程咨询有限公司

二、执行基本建设程序情况

工程监理由九江建城建设工程咨询有限公司承担，工程总承包由彭泽县同兴建筑工程有限公司承担。工程施工过程中，对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件，工程严格按施工图施工，严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准，以及管理和监督制度，较好地执行了基本建设程序。

三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价

本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范，对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作，地基承载力满足设计要求，达到了人防工程建设要求。

施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范，以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产，以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。工程监理对工程施工进行了全过程监理，重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理，较好地履行了工程监理职责，确保了人防工程按期交工，工程质量达到了人防工程竣工验收标准。

四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容

人防工程于2024年3月开工至2024年11月竣工。工程按照建设部有关人防工程验收规定，于2024年10月12日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。参加验收单位及人员：

1、建设投资单位：彭泽县房地产开发有限公司

2、设计单位：深圳艺恒建筑设计有限公司

3、监理单位：九江建诚建设工程咨询有限公司

4、施工单位：彭泽县同兴建筑工程有限公司 工程竣工验收有以下几方面内容：

（一）建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

（二）审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

1、完成人防工程设计和合同约定的各项内容；

2、施工单位的人防工程竣工报告；

3、监理单位人防工程质量评估报告；

4、设计单位人防工程质量检查报告；

5、人防工程技术档案和施工管理资料；

（三）实施查验人防工程质量；

对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等主面作出全面评价，形成了经验收组人员签署的人防验收意见。

（四）人防工程竣工验收意见

渊明丽都18#楼人防工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，地基基础工程、主体结构工程、人防口部、防护设备设施、防护门、密闭门、人防工程出入口及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全，安全和主要使用功能检查符合要求，观感质量符合要求，综合质量达到验收标准，一致同意验收，工程质量评为合格。

建设单位（盖章）2024年10月12 日

**第四篇：人防工程竣工验收报告(范本)**

人防工程竣工验收报告（范本）

一、工程概况

XXXX位于XX区XXXX路XXXX号，具体地址边界为：北临XXXX号（路），南临XXXX号（路），东临XXXX号（路），西临XXXX号（路）。建设占地XXX公顷，建筑面积XXXX平方米，人防地下室所处地下XX层，面积XXXX平方米，平时用途为XXXX，战时用途为XXXX。

工程建设投资单位是XXXX，勘察单位是XXXX，设计单位是XXXX，施工总承包单位是XXXX，监理单位是XXXX。

二、执行基本建设程序情况

该人防工程于XXXX年XX月经市民防局审批，通过了居住区人防规划，XXXX年XX月经市民防局审批，人防工程施工图备案通知书（或人防工程审批通知单），文号为XXXX，建设工程规划许可证号为XXXX，建设工程施工许可证号为XXXX。按照“建设工程质量管理条例”的规定，报请北京市质量监督总站（或区县监督站）注册，监督注册号XXXX，工程于XXXX年XX月XX日开工，竣工日期为XXXX年XX月XX日。

按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标，最终确定工程监理由XXXX承担，工程总承包由XXXX承担。工程施工过程中，对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件，工程严格按施工图施工，严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准，以及管理和监督制度，较好地执行了基本建设程序。

三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价

本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范，对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作，地基承载力满足设计要求，达到了人防工程建设要求。

设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计，符合国家设计规范，满足了施工需要。

施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范，以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产，以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。

工程监理比较严格地执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》，对工程施工进行了全过程监理，重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理，较好地履行了工程监理职责，确保了人防工程按期交工，工程质量达到了人防工程竣工验收标准。

四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容

人防工程于XXXX年XX月开工至XXXX年XX月XX日竣工，历经XXX天。工程按照建设 部有关人防工程验收规定，于XXXX年XX月XX日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。

参加验收单位及人员：

１、建设投资单位：XXX XXX XXX ２、勘察单位：XXX XXX XXX ３、设计单位：XXX XXX XXX ４、监理单位：XXX XXX XXX ５、施工单位：XXX XXX XXX

工程竣工验收有以下几方面内容：

（一）建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

（二）审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

１、完成人防工程设计和合同约定的各项内容；

２、施工单位的人防工程竣工报告；

３、监理单位人防工程质量评估报告；

４、设计单位人防工程质量检查报告；

５、人防工程技术档案和施工管理资料；

（三）实地查验人防工程质量；

对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成了经验收组人员签署的人防工程竣工验收意见。

（四）人防工程竣工验收意见

XXXX人防工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，地基基础工程、主体结构工程、人防口部、防护设备设施、防护门、密闭门、人防工程出入口及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全，安全和主要使用功能检查符合要求，观感质量符合要求，综合质量达到验收标准，一致同意竣工验收，工程质量评为合格。

建设（或投资）单位公章

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

**第五篇：人防工程竣工验收报告**

人防工程竣工验收报告

单位工程名称：

建设单位名称：

竣工验收时间：

填表日期： 年 月 日 1 2 3 4 5 篇二：人防工程竣工验收报告范本

人防工程竣工验收报告（范本）人防工程竣工验收报告（范本）

一、工程概况

该工程位于 市 路（具体地址），北临 路，南临 路，东临 路，西临 路，建筑面积 ㎡，使用面积 ㎡，平时作为 使用（平时功能），战时为（战时功能），可掩蔽 人员，储存 m3物资，防常规武器等级为 级，防核武器等级为 级，防化等级为 级。

该工程由（建设单位）投资建设，（勘察单位）勘察，（设计单位）设计，（施工单位）施工，（监理单位）监理，（质监机构）质监。

二、执行基本建设程序情况

该工程建设文件包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件报批手续齐全，按规定于 年 月 日办理了人防工程质量监督手续。建设工程施工手续齐全，建设工程规划许可证号为，建设工程施工许可证号为。工程招投标符合建设工程招投标管理办法。该工程于 年 月

日开工，年 月 日竣工，工程施工过程中严格按照人防工程有关规范和技术标准施工，工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定，符合设计文件及合同要求，较好地执行了人防工程基本建设程序。

三、对勘察、设计、施工和监理工作的评价

该人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面，能满足战时和平时使用需要，达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工，在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。工程监理单位对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。

四、竣工验收程序、组织形式和内容

该工程于 年 月 日，由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行了工程竣工验收，并由 人防工程质量监督站进行了监督，验收程序、组织形式和内容符合《浙江省人民防空工程竣工验收备案管理办法》有关要求。

（一）组成验收组

本工程验收组由建设单位的、勘察单位的、设计单位的、施工单位的、监理单位 和中 组成。

（二）建设、勘察、设计、施工、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设的各个环节执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况。

（三）验收组人员审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料

1、完成人防工程设计和合同约定的各项内容;

2、施工单位的人防工程竣工报告;

3、监理单位人防工程质量评估报告;

4、设计单位人防工程质量检查报告;

5、勘察单位工程质量检查报告

6、人防工程技术档案和施工管理资料;

（四）验收组人员实地查验人防工程质量

对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成经验收组人员签署的人防工程竣工验收意见。

五、人防工程竣工验收意见

该人防工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定，符合设计文件及合同要求，地基基础工程、主体结构工程、人防工程口部、防护设备设施、及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查以及观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。

建设单位工程负责人：

建设单位（公章）

年 月 日篇三：附表8 人防工程竣工验收报告(建设单位)附表8 监督注册编号：

人防工程竣工验收报告

单位工程名称：

建设单位名称：

竣工验收时间： 金色池塘三期人防地下车库 年月日

人防工程竣工验收报告

表15-1 篇四：人防工程竣工验收报告

人防工程竣工验收报告

单位工程名称：莆田西山小区c区人防工程

建设单位名称：莆田市大唐房地产开发有限公司

竣工验收时间： 年 月 日

莆田市人防工程质量监督站

人防工程竣工验收报告 2 3 4 工程竣工报告（施工单位）5篇五：人防竣工验收报告(甲方)逸景华庭二期防空地下室

建设工程竣工验收报告

一、工程概况

2、本工程结构类型为框剪结构，采用筏板基础，工程防护等级：核六级，常六级。防化等级为丙级，防水等级为二级。防空地下时分类：甲类。

3、本地下室结构混凝土强度等级分别为：基础垫层为c15，人防地下室梁、板、框架柱、及人防墙体均为c35p6抗渗混凝土。

二、执行基本建设程序情况

该人防工程施工图纸于2024年06月经市人防办审批，建设工程规划许可证号为建字第武规（东开）建【2024】061号，建筑工程施工许可证号为\*\*\*0614014001。按照“建设工程质量管理条例”的规定，报请武汉市建筑工程质量监督二科监督，工程于2024年2月3日开工，竣工日期为2024年11月16日。担，工程总承包由武汉市群宇建筑有限公司承担。工程施工过程中，对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件，工程严格按施工图施工，严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准，以及管理和监督制度，较好地执行了基本建设程序。

三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价

本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范，对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作，地基承载力满足设计要求，达到了人防工程建设要求。

设计工作按照武汉市人防办审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计，符合国家设计规范，满足了施工需要。

施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范，以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产，以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。

工程监理比较严格地执行了武汉市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》，对工程施工进行了全过程监理，重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理，较好地履行了工程监理职责，确保了人防工程按期交工，工程质量达到了人防工程竣工验收标准。

四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容

人防工程于2024年2月3日开工至2024年11月16日竣工。工程按照建设部有关人防工程验收规定，于2024年11月 16 日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。

工程竣工验收有以下几方面内容：

（一）建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

（二）审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

1、完成人防工程设计和合同约定的各项内容；

2、施工单位的人防工程竣工自评报告；

3、监理单位人防工程质量评估报告；

4、设计单位人防工程质量检查报告；

5、人防工程技术档案和施工管理资料；

（三）实施查验人防工程质量；

对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等主面作出全面评价，形成了经验收组人员签署的人防验收意见。

（四）人防工程竣工验收意见

逸景华庭二期防空地下室工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，地基基础工程、人防口部、防护设备设施、防护门、密闭门、人防工程出入口及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全，安全和主要使用功能检查符合要求，观感质量符合要求，综合质量达到验收标准，一致同意验收，工程质量评为合格。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！