# 全套人防工程竣工验收资料目录

来源：网络 作者：静水流深 更新时间：2024-07-14

*第一篇：全套人防工程竣工验收资料目录附：全套人防工程竣工验收资料目录一、人防工程竣工验收申报资料1、人防工程竣工验收申请报告 长防质 备2024－112、人防工程施工质量验收申请报告 长防质 备2024－63、人防工程质量评价报告 长防质...*

**第一篇：全套人防工程竣工验收资料目录**

附：

全套人防工程竣工验收资料目录

一、人防工程竣工验收申报资料

1、人防工程竣工验收申请报告 长防质 备2024－112、人防工程施工质量验收申请报告 长防质 备2024－63、人防工程质量评价报告 长防质 备2024－74、人防工程勘察单位质量检查报告 长防质 备2024－85、人防工程设计单位质量检查报告 长防质 备2024－96、人防工程竣工验收方案 长防质 备2024－127、其它

二、人防工程质量控制资料

1、单位工程开工报告

2、单位工程质量验收记录表 长防质 施2024－13、单位工程质量控制资料核查记录 长防质 施2024－24、单位工程观感质量检查记录 长防质 施2024－35、人防工程施工现场质量管理检查记录 长防质 施2024－76、人防工程图纸会审记录 长防质 施2024－97、人防工程（专项）施工组织设计（方案）审批记录 长防质 施2024－108、人防工程质量事故报告 长防质 施2024－89、人防工程施工技术交底记录 长防质 施2024－1110、人防工程复工申请 长防质 施2024－1211、人防工程复工通知单 长防质 监2024－1012、人防工程质量整改通知书 长防质 监2024－813、人防工程质量重大安全隐患局部停工通知书 长防质 监2024－914、人防工程通知书回复单 长防质 施2024－1315、人防工程变更单 长防质 施2024－1416、人防工程复工通知单 长防质 监2024－1017、人防工程设计变更及审查报告

18、其它发生资料（申请﹑检测报告等）

19、人防工程主体结构验收记录 长防质 施2024－420、人防工程分部工程质量验收记录 长防质 施2024－521、人防工程门框墙分项工程质量验收记录 长防质 施2024－6﹒1-122、人防工程管线的防护密闭分项工程质量验收记录 长防质 施2024－6﹒4-123、人防工程（\_\_钢筋）隐蔽检查验收记录 长防质 施2024－1524、人防工程（防护密闭套管∕管道）隐蔽检查验收记录长防质 施2024－1625、其它（如技术讨论和问题处理会议纪要﹑检测方案和报告﹑阶段验收汇报材料﹑其它申

请和批示等）

三、人防工程孔口防护设备安装工程竣工验收资料

由防护设备厂家完成后交建设单位归整备案

四、人防工程竣工图纸及电子文档资料

1、总平面图(要求用红笔在其上标注人防工程位置及各角点坐标)

2、建筑图(设计说明﹑平时和战时平面图﹑上一层平面图﹑±0.000平面图﹑立面图﹑剖面图﹑人防口部大样图﹑相关节点大样图)

3、结构图(设计说明﹑基础平面布置图及详图﹑人防底板和基础梁平面图及详图﹑人防墙柱平面布置图及详图﹑人防口部结构大样图﹑人防顶板和梁平面图及详图﹑相关结构大样图)

4、暖通图(设计说明及材料表﹑平时和战时通风平面图﹑战时通风系统图﹑战时进风和排风详图﹑排气活门安装图﹑预留预埋和防护密闭措施详图﹑相关通风大样图)

5、给排水图(设计说明及材料表﹑平时和战时给排水平面图﹑ 战时给排水系统图﹑ 消防喷淋平面图﹑人防口部给排水详图﹑预留预埋和防护密闭措施详图﹑相关给排水大样图)

6、电气图(设计说明及材料表﹑平时和战时电气平面图﹑战时电气系统图﹑战时通风方式控制原理图﹑人防口部电气详图﹑预留预埋和防护密闭措施详图﹑相关电气大样图)

7、平战转换设计图

8、竣工图纸的电子文件（光盘）

9、反映人防工程项目具体情况的电子照片﹑摄像等音像资料（光盘）

**第二篇：人防工程竣工验收备案资料目录(最新)**

人防工程竣工验收与备案资料目录

一、技术资料

（一）管理资料

1.施工现场质量管理检查记录

2.中标通知书

3.人防质量监督申报表

4.质保体系人员名单及岗位证书

5.企业资质及质量管理制度和质保体系人员岗位责任制

6.施工图审查批准书（审核意见及答复）

7.图纸会审记录

8.设计变更（通知）、工程联系单

9.材料代用签证

10.施工组织设计（方案）

11.定位测量放线记录、轴线标高复核记录

12.沉降观测记录

13.监督检查记录、复查记录及回复

14.质量事故（问题）情况、处理方案、施工方案及复查验收记录

15.隐蔽工程记录

（二）质量保证资料

1.建筑与结构

（1）钢材

①钢材验收登记表及出厂合格证②试验报告

（2）焊接

①焊条（剂）验收登记表及出厂合格证②焊接模拟试验报告及试验报告（钢结构焊缝检测报告）

（3）水泥

①水泥验收登记表及出厂合格证②试验报告

（4）砖（砌块）

①砖（砌块）验收登记表及出厂合格证②试验报告

（5）砂、石（分开）

①砂石验收登记表②试验报告

（6）防水材料

①防水材料验收登记表及出厂合格证②试验报告

（7）外加剂

①外加剂验收登记表及出厂合格证②试验报告

（8）构件（防护设备等）

①构件验收登记表及出厂合格证②试验（检测）报告

（9）砼试块报告（抗压、抗渗）

①强度统计及评定表②浇筑申请表③配合比④试块（强度、抗渗性能）试验报告

（10）砂浆试块报告

①强度统计及评定表②砌体砌筑隐蔽工程施工通知单③配合比④试块试验报告

（11）单桩及群桩（高、低应变检测）、静载试验

（12）地基处理及复合地基承载力检验

（13）打（试）桩记录

2.给水、排水

（1）材料、设备出厂合格证

①材料、设备验收登记表②出厂合格证

（2）管道、设备强度试验、焊口检查和严密性试验记录 ①强度试验记录②焊口检查记录③严密性试验记录

（3）系统清洗记录，口部排水通水试验记录

3.电气

（1）电气工程主要材料、电气设备出厂合格证 ①设备、材料验收登记表②出厂合格证

（2）设备试验、调整、试运转记录

（3）绝缘、接地电阻测试记录

（4）照明全负荷试验记录

4.通风与空调

（1）材料、设备出厂合格证

①材料、设备验收登记表②出厂合格证

（2）管道强度试验及严密性试验记录

（3）系统调试及试运行记录

（三）质量评定资料

1.分项工程质量验收记录

2.分部（子分部）工程质量验收记录

3.单位（子单位）工程质量竣工验收记录

4.有关安全及功能的检测和抽样检测结果或报告

二、竣工备案资料

1.人防工程竣工验收申请表（建设单位）

2.人防工程竣工验收报告

3.人防工程竣工验收备案表

4.建设工程规划许可证、施工许可证

5.人防工程建设意见书和批复

6.施工单位工程竣工报告

7.勘察单位工程质量检查报告

8.设计单位工程质量检查报告

9.监理单位工程质量评估报告

10.防护设备生产企业质量评估报告

11.建设单位人防工程竣工总结

12.人防工程质量保修书

13.消防合格证

14.规划部门认可的人防区域面积测绘

15.防护设备厂家资质、采购合同

16.《人防工程平战转换预案》

17.电子版竣工图

18.竣工验收整改回复

19.整个项目地下室总平面图（含非人防区）

**第三篇：人防工程竣工验收备案资料目录**

目录

1、人防工程竣工验收申请报告

2、建筑工程施工许可证

3、长沙市建设工程规划许可证

4、长沙市建设工程施工图设计文件审查批准书

5、单位工程质量验收记录表

6、人防工程质量保修书

7、人防工程质量评价报告

8、建筑工程消防验收意见书

9、长沙市“结建”防空地下报建批复

10、人防工程质量监督报告

11、人防工程质量竣工验收表

目录

1、长沙市“结建”防空地下报建批复

2、人防工程设计文件审查报告

3、长沙市建设工程规划许可证

4、建筑工程施工许可证

5、长沙市建设工程施工图设计文件审查批准书

6、人防工程质量监督申报书

7、人防工程质量监督通知书

8、人防工程质量监督计划

9、人防工程质量保证体系审查表

10、人防工程质量监督记录

11、人防工程隐蔽验收记录及重点部位抽查统计表

12、人防工程施工现场质量管理检查记录

13、人防工程质量评价报告

14、人防工程质量保修书

15、人防工程施工质量验收申请报告

16、人防工程竣工验收申请报告

17、人防工程质量监督报告

18、人防工程质量整改通知书厚整改报告及相关回复意见

19、人防工程竣工验收报告

20、单位工程质量验收记录表

21、单位工程质量控制资料核查记录

22、单位工程观感质量检查记录表

23、人防技术交底及图纸会审记录

24、办理人防工程竣工验收手续的通知

25、长沙市结建防空地下室工程质量竣工验收表

26、市人防工程质量监督工作意见反馈表

**第四篇：13、人防工程竣工验收资料目录**

人防工程竣工验收资料目录

1、人防部门关于人防工程建设的批准文件；

2、建设工程规划许可证；

3、建设工程施工许可证；

4、人防部门或其委托的设计审查机构对人防工程施工图设计文件的审查意见；

5、人防工程质量监督注册文件；

6、图纸会审、设计变更通知书和技术变更文件；

7、人防工程质量监督交底记录；

8、人防工程质量监督巡查记录及回函；（监督记录单巡查内容需涵盖：防水、底板、墙体、顶板、预验收）

9、材料、设备（含人防防护密闭设备）、构件的出厂质量合格证；

10、原材料及设备进场验收记录和所需的进场复检检测报告（钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水材料、电气暖通、给排水、装饰装修材料及设备、人防设备等）；

11、工程所需的试验、检测报告（混凝土强度试块，抗渗试块及配合比、钢筋焊接及机械连接、钢筋植筋拉拔、电气暖通、给排水性能等）；

12、工程工序报验验收记录（含预留预埋及设备安装验收记录）；

13、工程隐蔽验收资料（含钢筋焊接隐蔽资料）；

14、分项、分部工程验收记录；

15、单位工程质量控制资料核查记录；

16、施工单位工程质量自评报告（加盖施工单位公章及项目经理执业注册章）；

17、监理单位工程质量评估报告（加盖监理单位公章及总监执业注册章）；

18、设计单位工程质量检查文件（加盖设计单位公章）；

19、地勘单位出具地基基础持力层认证报告（单建式人防工程）；

20、工程竣工验收通知书；

21、工程竣工验收方案；

22、其他法律法规、规范标准所需文件。

**第五篇：人防工程竣工资料目录（精选）**

人防工程竣工资料目录

人防工程项目资料（册一）

1、备案申请表（附授权委托证明书）；

2、《符合竣工验收条件情况说明》（监督处出具）

3、《昆明市人民防空工程竣工验收申报表》（包含各参建单位出具的报告）

4、建设工程规划许可证（交扫描件带原件复核）；

5、建筑工程施工许可证（扫描件）；

6、新建民用建筑修建防空地下室批复（扫描件）；

7、民用建筑修建防空地下室施工图审查备案批复（扫描件）；

8、人防工程质量监督申报表（扫描件）；

9、封堵构件及主要设备移交清单（扫描件）；

10、人防工程普查表（扫描件）；

11、云南省竣工人防工程信息统计表（原件1份，电子档1份）

12、《昆明市人防工程维护管理责任书》（原件3份装订一份，电子档1份）；

13、平战转换方案；

14、面积测绘报告；

人防工程项目竣工资料目录（册二）

一、人防工程质量验收与评价记录表(1套原件)；

二、其它相关资料 修改通知(1套)防护设备定点生产许可证（复印件1份）防化设备定点生产许可证（复印件1份）工程使用的建筑材料、构配件及产品合格证(1套)工程材料检验试验报告、见证取样检验试验报告(1套)防护设备、防化设备产品合格证(1套)

三、人民防空工程竣工图纸资料（含建筑、结构、通风、给排水、电气等），加盖设计院出图章及施工单位竣工图章。

四、光盘

内含除图纸外的所有纸质资料的扫描件及第四项各专业竣工图电子档（图纸电子档为DWG格式）。

说明：一至二项按目录顺序装订成册，一式四份；第三项分类装盒，共一套。光盘一张。

册一和册二齐全方能成为一套完整的竣工资料。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！