# 火警消防应急预案演练计划

来源：网络 作者：梦醉花间 更新时间：2025-07-08

*第一篇：火警消防应急预案演练计划能源部火警消防应急演练计划一、演练目的为认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，有效地防止事故发生，及万一发生事故后能够科学、合理、有序、有准备的进行事故救援，减少人财物损失，特制定此演...*

**第一篇：火警消防应急预案演练计划**

能源部火警消防应急演练计划

一、演练目的为认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，有效地防止事故发生，及万一发生事故后能够科学、合理、有序、有准备的进行事故救援，减少人财物损失，特制定此演练计划。

二、时间：2025年7月31日上午10点

三、地点：能源部维修班前面马路

四、参加演练人员：能源部各班站员工

五、演练组织机构

演练总指挥： 王健

部门应急救援领导组组长：王健部门应急救援领导组副组长：王伟

六、培训人员分工

部门及班组安全员负责对《火警消防应急预案内容和流程》进行培训。

七、演练现场人员分工

1、现场抢救组：吴志军秦家新 占卫华 陈金林 王贤林等人

职责：负责组织人员到着火现场实施灭火及重要物资、受伤人员抢救。

2、现场警戒保卫组：徐挥兵张冬至等人

职责：负责对火灾现场的安全警戒

3、联络处置组：涂克伟、徐志强、王露等人

职责：负责现场通讯联络、情况汇报与反馈工作。

4、现场救护组：杨雷、王威等人

职责：负责全体人员撤离与疏散工作，清点核查人员，并将受伤人员安全转移到医务室。

5、疏散及观摩人员：锅炉班4人，维修班4人，运行班2人，配电班2人

八、演练内容

1、假定火情现场状况：锅炉房柴油间因烟头引燃可燃物导致油桶起火，造成锅炉当班人员被烧伤，火势蔓延，将危及锅炉房、液化气站等整个公用车间。

2、物资准备：废弃铁桶1个（维修班准备）、废弃运行记录本若干（徐志强准备）、干粉灭火器及二氧化碳灭火器若干（杨雷准备）、柴油10L（锅炉班准备）、消防带2卷（锅炉班准备）。

3、演练实施方案：

1）发现人（液化气站当班人员）立即向应急处置领导小组报告火警，应急领导小组马上到达火场，应急领导小组组长立即发出指令，同时通知各组按预案分工达到制定岗位，实施抢险和救援工作。

2）联络处置组组长涂克伟立即发挥职能，根据火势发展情况，做好指挥与各个小组的现场联络处置。

3）联络处置组成员徐志强电话将火警告知总配、生产部、周边的食堂及生产车间的管理负责人，根据火情使各车间人员疏散到安全地带。

4）抢救组全体成员立即赶往着火现场，抢救伤员，在消防队没有来之前进行使用干粉灭火器及用消防桶提沙子到现场灭火抢险。

5）保卫组负责维护现场与周边秩序，看护好抢救出来的物品以防物品再损失。

6）救护组负责全体人员撤离与疏散工作，清点核查人员数量。

7）疏散集合地点在食堂边篮球场，疏散人员在此集合。

8)消防队来将火势扑灭后，领导小组对事故现场进行调查，清理事故现场。

4、回复正常工作。

5、应急救援领导小组组长总结点评。

九、演练依据

《能源部火警消防应急预案》

编制：杨雷审核：

能源部

2025年7月25日

**第二篇：火警应急预案**

飞鹿商务酒店应急预案

火警应急预案

一、扑救和报告1、2、发现火警立即进行扑救 同时报告酒店当班经理

注意事项：（1）火警：火苗、冒烟、烧焦气味、消防系统报警

（2）火灾：当火情失控，并造成严重损失称火灾

（3）当班经理：酒店当班最高管理者

二、报警和应急处理

1、酒店当班经理接警后第一时间赶到现场

2、如果火情可以控制，立即组织抢救。如果火情不能控制，立即拨打“119”报警 注意事项：（1）“119”报警须由当班经理判断决定

（2）报警时须报清火警地点和情况

三、现场处理

1、组织临时力量，切断电源，煤气及空调通风系统，防止火势蔓延

2、组织扑救

3、视情况撤离火警区域的人员、财物

4、指派专人引导消防队赶赴现场，并有专人维护酒店秩序、安全，控制闲杂人员

5、关闭消防门，阻断火势蔓延

6、与上级主管取得联系，报告现场情况

7、总经理或副总经理必须在第一时间赶赴现场

注意事项：（1）火警区域：受到火情直接威胁和潜在威胁的人和财物的所在区域

（2）救火原理：阻断火灾形成的四大要素：火源、可燃物、空气和温度

（3）扑救过程中特别注意人员安全

（4）注意保密，防止不良影响

四、善后处理

1、关闭现场自动喷淋管道阀门

2、保护现场

3、安抚客人

4、清点受损财产

5、配合消防部门调查取证

6、将事故过程记录备案

7、以书面形式向总经理或副总经理汇报

注意事项：做好现场目击证人笔录

人力资源部2025年3月9日

**第三篇：火警应急预案（精选）**

灭火、疏散预案

为做好XX公司火救灾的各项准备工作，最大限度地避免发生火灾及减轻发生火灾后造成的人员伤亡和财产损失，依据《中华人民共和国消防法》、《上海市消防条例》的有关规定，结合本本公司运营实际，特制定如下应急预案：

一、接警和报警

一旦发生火情，要迅速将火灾信息传到消防监控中心、保安部。接警方式通常有以下三种：

a、烟感报警器、温感报警器报警或喷淋启动。消防监控中心人员应立即呼叫保安人员到现场确定是否是火灾；

b、员工报警。应向消防监控中心或保安部讲清着火楼层、部位、燃烧品、目前状况、报警人员姓名或工号； c、访客，接警者请问清上述两点。

2、消防监控中心或保安部迅速记录火灾信息，如是人员报警，应向报警人了解着火地点、部位、燃烧物品、目前状况、报警人员姓名或工号。

3、保安部人员至现场，确认起火后，用电话或以其他最快的方式通知有关人员。通知原则上按如下顺序：

a、总经理（夜间通知总值班）、副总经理

b、保安部 c、工程部 d、行政部

4、消防监控中心根据现场情况或灭火救灾指挥部的命令，播放疏散广播，启动各类消防联动设施，拨打“119”、“110”报警。

二、成立灭火救灾指挥部

1、由在公司的最高负责人和保安部、工程部以及相关部门的负责人（夜间由 1

总值班经理、保安、工程以及事发部门的值班干部）查看现场后组成灭火救灾指挥部，由在公司的最高负责人担任指挥。

2、根据及时掌握信息、通讯联络畅通及离现场不远并且便于撤离的原则灭火救灾指挥部的地点可设在消防监控中心。

3、灭火救灾指挥部的主要职责：

a、及时召集公司内义务消防员，命令义务消防队各组负责人带领各组人员就位；

b、及时召集力量，确定现场灭火指挥人。布置救人疏散、抢救物资、灭火、供水、防烟、排烟等任务，并检查任务执行情况；

c、根据现场情况，决定是否进行人员疏散、报警并组织实施；

d、公安消防到达后，及时向公安消防队的火场总指挥报告情况，按照公安消防队火场总指挥的布置，带领员工贯彻执行；

e、密切注意公司内的一切情况，稳定员工的情绪，做好安全工作。

三、人员疏散

1、根据现场火势的发展情况，是向某区域通报疏散还是向全公司通报疏散。通报疏散的次序为：着火层、着火层以上层、有可能蔓延到的着火层以下楼层。

2、通报方式：

a、语言通报：可利用消防应急广播、室内音响、室内广播等设施，说明情况和疏散路线并稳定人员的情绪。

b、警铃通报（宜先语言，后警铃）。

3、通报疏散命令由灭火救灾指挥部或公安消防部门决定并发出。

四、疏散和救护

1、救护疏散小组由行政部门，各楼保安、人事部、保安部人员组成。

2、疏散集中点为公司指定的集合地点，所有人员疏散后在上述区域集合。

3、疏散顺序：

a、着火区域

b、着火区域的周围区域 c、着火层以及着火层以上层 d、着火层以下层 救护疏散小组主要职责：

a、指挥员工及访客疏散顺序先从着火层以上各层开始，安抚暂不需要疏散的人员；

b、在疏散线路上分段安排人员，引导人员从消防通道疏散到各层楼梯而后下楼或到平台通风处等待营救；向人员指明方向，由专人护送行动不便的人员从消防电梯疏散，查清是否还有人员在着火区域或在应疏散的区域内。由专人负责接待、安置到达安全区域的人员，并安抚员工的情绪。c、组织医疗救护小组（人事部和行政部有关人员）携带急救药品和器械到疏散集中点，对受伤人员进行初步救护，并拨打“120”救护。

五、组织灭火

1、在着火层现场的相对安全点或着火层以下层设立现场指挥部。

2、现场指挥部的组成人员：保安部专职消防干部（或公司义务消防队的负责人、保安部其他干部）、工程部有关技术人员、事发部门的工作人员等。现场指挥的职责：

a、组织查看火情，掌握火势发展情况，随时向灭火救灾指挥部汇报火情

c、根据火势，指挥切断电源、可燃气体源；

d、组织、指挥灭火人员灭火，抢救伤员以及疏散物资； e、派出人员携带灭火器材，注意并阻止火势水平或纵向蔓延； f、检查灭火人员实施灭火行动的步骤是否符合要求； g、公安消防队到达后，协同组织灭火抢救。

3、灭火小组由保安部以及公司义务消防员组成。灭火小组主要职责：

a、携带灭火器材和防护器材，以最快速度到达现场，实施灭火； b、关闭防火区的防火门和无法联动的防火卷帘门；

c、安排工程部保安部等义务消防员携带灭火工具检查上下楼通道是否有火势蔓延；

d、针对燃烧性质不同采取相应的灭火方法。e、根据灭火救灾指挥部的命令撤离现场。

六、安全警戒

1、安全警戒工作由警戒组实施，警戒组由保安部、行政部人员组成。

警戒组主要职责：

a、建筑外围的警戒任务是：清除路障，指导无关车辆离开建筑，劝导过路行人撤离现场，维持好建筑外围的秩序，指引消火栓位置，为公安消防队到达火场展开灭火行动创造有利条件。

b、建筑物首层出入口的警戒任务是：不准无关人员进入建筑，指导实施人员离开建筑，看管好着火层疏散下来的物品，保证消防电梯为消防人员专用，指引公安消防人员进入着火层和消防监控中心（灭火救灾指挥部所在地），为灭火行动维持秩序。

c、着火层下一层的警戒任务是：在火灾区域设立警戒线，指导疏散人员向安全区域有秩序的撤离，阻止应疏散的人员返回着火层或着火层以上层，防止有人趁火打劫，保护好消防器材和公司的财物。

七、通讯联络

1、建立畅通的通讯联络，使各级有关人员能迅速准确的接收火灾信息，能及时的按火灾应急预案中制定的部位就位和履行职责。

2、保证建筑内外、着火层与消防监控中心、供水、供电等部门的电话联络畅通。

3、建筑内的电话要最大限度地保持畅通，有关层面的工作电话要设专人接听，及时传话。

八、设施保障

1、保证消防用水、用电供应不间断。

2、保证消防灭火器材的供给和完好。

3、保证伤员救护、疏散物资或运输消防器材的车辆畅通无阻。

九、发生火灾时，有关部门（岗位）应有的反应

1、保安部：

a、接受灭火救灾指挥部的命令负责现场指挥，组织义务消防队员和就近员工灭火、救人、抢救物资。

b、指派保安人员或义务消防队员在建筑首层控制消防电梯的使用。c、指派保安人员或义务消防队员配合物业保安维持好建筑周围空的秩序，清除路障，指导无关车辆离开建筑，劝导过路行人撤离现场，疏散停车场上的无关车辆，并在公司大门口迎接公安消防队的到来，指引消防车辆停靠在室外的消火栓旁，指明消防水泵结合器的位置，再带领公安消防队员到火灾现场和公司灭火救灾指挥部的所在地。

d、指派保安人员或义务消防队员在建筑首层出入口处以及着火层的下一层担任警戒工作。建筑物首层出入口的警戒任务是：不准无关人员进入建筑，指导实施人员离开建筑，看管好着火层疏散下来的物品，保证消防电梯为消防人员专用，指引公安消防人员进入着火层和消防监控中 心（灭火救灾指挥部所在地），为灭火行动维持秩序。着火层下一层的警戒任务是：指导疏散人员向安全区域有秩序的撤离，阻止应疏散的人员返回着火层或着火层以上层，防止有人 趁火打劫，保护好消防器材和的财物。e、消防监控中心应注意观察无人警戒的楼层以及出入口处，及时发现火势蔓延的情况，并防止犯罪分子趁火打劫和破坏。f、即时将火灾情况报告总经理和有关的公安部门。

2、工程部：

a、指派一名技工与物业公司联系，到消防水泵房按指挥部的命令启动、关闭消防泵，并确保消防泵正常运作，消防用水不间断；

b、指派电工控制失火部位的电源，该切断时要及时切断，并设法解决灭火、抢险现场所必须的照明，同时保证消防用电不间断；

c、当电梯自动降到底层后，关闭电梯，把消防电梯切换为手动控制交公安消防队或保安部使用；

d、检查正压送风设备、排烟设备、空调设备和煤气总阀；

e、组织人员投入灭火行动，必要时向公安消防人员提供建筑结构以及有关设施、设备的情况，为正确、迅速的灭火救人 好参谋和助手。

3、行政部：

a、组织义务消防员投入灭火工作；

b、指挥员工疏散，疏散顺序先从着火层以上各层开始，安抚暂不需要疏散的人员；引导着火楼层人员安全疏散，随后查漏；引导人员从消防通道疏散到各层楼梯而后下楼或到平台通风处等待营救；

c、与总服务台和监控室配合检查是否有员工尚未撤离，确认公司无遗留

人员后关闭公司的门，并通知保安部；

d、撤离楼面时，协助保安人员关闭防火门、防烟门；

e、控制公司人员出入，阻止已撤离的人员再返回现场。

4、消防监控中心和电话总机：

a、在未接到总指挥撤离的命令前，必须坚守岗位，快速、准确、无误地传递火灾信息以及灭火救灾指挥部的指令，保证报警、通讯设备的完好。

b、启用消防紧急广播，通知公司内人员紧急疏散，并用摄像头检查疏散楼层是否由遗漏人员；

c、启动公司内各类消防联动设施，检查消防设施的联动情况，并呼叫现场人员对无法联动的消防设施进行手动操作。

d、根据指挥部指示向消防局求救报警，讲清公司地点，着火楼层，火势等主要情况。

e、将监控镜头定在起火楼层密切监视，并及时将火情向；

f、检查电梯内有无困人，若出现电梯困人，立即向当值领导报告，并利用电梯对讲安定被情绪。

十、火灾事故后的调查与处理

（二）、火灾发生后，受灾单位应保护火灾现场。公安消防机构划定的警戒范围是火灾现场保护范围；尚未划定时，应将火灾过火范围以及与发生火灾有关的部位划定为火灾现场保护范围。

（三）、未经公安消防机构允许，任何人不得擅自进入火灾现场保护范围内，不得擅自移动火场中的任何物品。

（四）、未经公安消防机构同意，任何人不得擅自清理火灾现场。

（五）、有关单位应接受事故调查，如实提供火灾事故情况，查找有关人员，协助火灾调查。

（六）、有关单位应做好火灾伤亡人员及其亲属的安排、善后事宜。

（七）、火灾调查结束后，写调查报告，向有关部门总结火灾事故教训，改进消防安全管理，并记录备案。

中城卫保安服务有限公司

2025-10-25

**第四篇：消防演练应急预案计划**

消防演练应急预案计划（精选5篇）

在日常学习、工作抑或是生活中，有时会面对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发事件，为了控制事故的发展，通常会被要求事先编制应急预案。那么优秀的应急预案是什么样的呢？下面是小编为大家收集的消防演练应急预案计划（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

消防演练应急预案计划1

一、应急预案的任务和目标

更好地适应法律和经济活动的要求；给员工的工作提供更好更安全的环境；保证各种应急资源处于良好的备战状态；指导应急行动按计划有序地进行；防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。

二、指导思想

以“安全第一，预防为主”为指导方针，从维护广大员工的人身安全和公私财产安全，确保安全，实现公司全面、协调、可持续发展，建设“一强三优”项目部的发展战略目标出发，构造“集中领导，统一指挥，反应灵敏，运转高效”的消防安全应急体系，全面提高项目部应对火灾的能力。

三、组织机构及职责

项目部成立消防安全管理应急指挥部，负责项目部火灾现场指挥，消防安全管理应急指挥部由项目部和监理部成员组成。

应急组织机构领导小组

组长：

副组长：

成员：

消防安全管理应急指挥部职责：指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作，迅速引导人员疏散，及时控制和扑救初起火灾；协调配合公安消防队开展灭火救援行动。

四、安全管理措施

一、项目部要依据国家的法律、法规、规章以及技术标准进行有效的科学管理，最终达到消除火灾隐患目的。

二、合理共同规划施工现场的消防安全布局，最大限度地减少火灾隐患。一是要针对施工现场平面布置的实际，合理划分各作业区，特别是明火作业区、易燃、可燃材料堆场、危险物品库房等区域，设立明显的标志，将火灾危险性大的区域布置在施工现场常年主导风向的下风侧或侧风向。二是尽量采用难燃性建筑材料，减低施工现场的火灾荷载。三是民工宿舍附近要配置一定数量的消防器材，建筑工地应设置消防水池以及必要的消防通讯、报警装置。

三、认真贯彻落实《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），实行严格的消防安全管理。

四、确定以项目经理为第一负责人对施工现场的消防安全工作全面负责，成立义务消防安全组织，负责日常防火巡查工作和对突发事件的处理，同时指定专人负责停工、复工前后的安全巡视检查，重点巡查有无遗留烟头、电气点火源、明火等火种。

五、对员工必须经过消防安全教育，使其熟知基本的消防常识，会报火警、会使用灭火器材、会扑救初期火灾，特别是要加强对电焊、气焊作业人员的消防安全培训，使之持证上岗。

六、加强施工现场的用火管理。要严格落实危险场地动用明火审批制度，氧气、乙炔瓶两者不能混放，焊接作业时要派一监护人，配齐必要的消防器材，并在焊接点附近采用非燃材料板遮挡的同时清理干净其周围可燃物，防止焊珠四处喷溅。

七、是在民工宿舍、员工休息室、危险物品库房等火灾危险处设立醒目的严禁吸烟等消防安全标志，必要时设置吸烟室或指定安全的吸烟地点。

八、是加强施工现场的用电管理。施工单位确定一名经过消防安全培训合格的电工正确合理地安装及维修电气设备，经常检查电气线路、电气设备的运行情况，重点检查线路接头是否良好、有无保险装置、是否存在短路发热、绝缘损坏等现象。

五、施工现场消防安全管理及规定

安全管理

（1）施工现场的消防工作，应遵照国家有关法律、法规开展消防安全工作。

（2）施工现场必须配备消防器材，做到布局合理。要害部位应配备不少于４具的灭火器，要有明显的防火标志，并经常检查、维护、保养，保证灭火器灵敏有效。

（3）项目部应建立消防规章制度和消防组织，施工现场要有明显的防火宣传标志。施工现场的义务消防人员，要定期组织教育培训，并将培训资料存入内业档案中。

（4）施工必须设置临时消防车道。其宽度不得不于３.5米，并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。

（5）高度超过２４米的建筑工程，应安装临时消防竖管。管径不得小于７５毫米，每层设消火栓口，配备足够的水龙带。消防供水要保证足够的水源和水压，严禁消防竖管作为施工用水管线。

（6）电焊工、气焊工从事电、气焊切割作业，要有操作证和用火证。用火前，要对易燃、可燃物清除，采取隔离等措施，配备看火人员和灭火器具，作业后必须确认无火源隐患后方可离去。用火证当日有效，用火地点变换，要重新办理用火手续。

（7）氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于５米，两瓶与明火作业距离不小于１０米。建筑工程内禁止氧气瓶、乙炔瓶存放，禁止使用液化石油气“钢瓶”。

（8）施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置，配电箱内不准使用易燃、可燃材料。严禁超负荷使用电气设备。施工现场存放易燃、可燃材料的库房、木工加工场所、油漆配料房及防水作业场所不得使用明露高热强光源灯具。

（9）易燃易爆物品，必须有严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

（10）施工材料的存放、使用应符合防火要求。库房应采用非燃材料支搭，易燃易爆物品应专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀料。

（11）工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程进度限量进入并采取可靠的防火措施。废弃材料应及时清除。

（12）施工现场使用的安全网、密目式安全网、密目式防尘网、保温材料，必须符合消防安全规定，不得使用易燃、可燃材料。

（13）施工现场严禁吸烟。不得在建设工程内设置宿舍。

（14）施工现场和生活区，未经批准不得使用电热器具。严禁工程中明火保温施工及宿舍内明火取暖。

（15）从事油漆粉刷或防水等危险作业时，要有具体的防火要求，必要时设专人看护。

（16）生活区的设置必须符合消防管理规定。严禁使用可燃材料搭设，宿舍内不得卧床吸烟。

（17）生活区的用电要符合防火规定。用火要经审批，食堂使用的燃料必须符合使用规定，用火点和燃料不能在同一房间内，使用时要有专人管理，停火时要将总开关关闭，经常检查有无泄漏。

安全规定

（一）因施工需要搭设的临时建筑，应符合防火要求，不得使用易燃材料。

（二）使用电气设备和化学危险物品，必须符合技术规范和操作规程，严格防火措施，确保施工安全，禁止违章作业。

施工作业用火必须经审查批准，领取用火证，方可作业。用火证只在指定地点和限定的时间内有效。

（三）施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，易燃材料必须专库储存；

化学易燃物品和压缩可燃气体容器等，应按其性质设置专用库房分类存放，其库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制定的《仓库防火安全管理规则》；使用后的废弃物料应及时清除。建设工程内不准作为仓库使用，不准积存易燃、可燃材料。

（四）安装电器设备、进行电气切割作业等，必须由合格的焊工、电工等专业技术人员操作。

（五）冬季施工使用电热器，须有工程技术部门提供的安全使用技术资料，并经施工现场防火负责人同意。

重要工程和高层建筑冬季施工用的保温材料，不得采用可燃材料。

（六）施工中使用化学易燃物品时应限额领料。

禁止交叉作业；禁止在作业场所分装、调料，禁止在工程内使用液化石油气钢瓶、乙炔发生器作业。

（七）非经施工现场消防负责人批准，任何人不得在施工现场内住宿。

（八）设置消防车道，配备相应的消防器材和安排足够的消防水源。

（九）消防泵房应用非燃材料建造，并设在安全位置。

施工现场的消防器材和设施不得埋压、圈占或挪作他用。冬季施工，须对消防设备采取防冻保温措施。

六、灭火器材配置和急救器具准备

1、救护物资种类、数量：救护物资有灭火器、黄沙、石灰、麻袋、撬、铁锹等数量充足。

2、救灾装备器材的种类：仓库内备有安全帽、安全带、切割机、气焊设备、小型电动工具、一般五金工具、雨衣、雨靴、手电筒等。统一存放在仓库，仓库保管员24小时值班。

3、消防器材：干粉灭火器和1211灭火器。国标消防栓，分布各楼层。设置现场疏散指示标志和应急照明灯。消防栓应标明地点。

4、急救物品：配备急救药箱、口罩、担架及各类外伤救护用品。

5、其它必备的物资供应渠道：保持社会上物资供应渠道（电话联系），随时确保供应。

6、急救车辆：项目部自备小车，或报120急救车救助。

7、急救箱使用注意事项:(1)有专人保管，但不要上锁。(2)定期更换超过消毒期的敷料和过期药品，定期对急救器材进行保养。(3)放置在合适的位置，使现场人员都知道。

七、培训和演练

1、消防知识培训：项目部定时组织员工培训有关消防安全、救助知识，有条件话邀请有关专家前来讲解，通过知识培训，做到迅速、及时地处理好火灾事故现场，把损失减少到最低限度。

2、使用和器材维护技术培训：对各类器材的使用，组织员工培训、演练，教会员工人人会使用抢险器材。仓库保管员定时对配置的各类器材维修保护，加强管理。抢险器材平时不得挪作他用，对各类防灾器具应落实专人保管。

3、项目部、监理部要每半年对义务消防队员和相关人员进行一次防火知识、防火器材使用培训和演练（伤员急救常识、灭火器材使用常识、抢险救灾基本常识等）。

4、加强宣传教育，使全体施工人员了解防火、自救常识。

八、预案管理与评审改进

消防事故后要分析原因，按“四不放过”的原则查处事故，编写调查报告，采取纠正和预防措施，负责对预案进行评审并改进预案。针对暴露出的缺陷，不断地更新、完善和改进火灾应急预案文件体系，加强火灾应急预案的管理。

消防演练应急预案计划2

为了确保小区业主的人身及财产安全，保证各级领导及全体员工在发生火灾的情况下，明确各岗位、部门、人员职责，正确使用灭火器材，控制火灾蔓延，安全迅速的组织现场群众疏散和自救，特制订此应急预案。

一、报警和接警处置警程序

当任何人发现火灾时应当立即通过报警装置向消控中心报警，不得谎报。

消控中心接到火灾报警时，首先用对讲机或电话询问相关地点工作人员现场情况，并就近派遣一名保卫部人员赶赴现场查看。如属误报，应尽快查明原因并填写值班记录表;如发现确实发生火灾，应根据现场情况选择开启防排烟系统，并通知现场工作人员、保卫部及时到位控制火势蔓延，报告单位值班领导赶赴现场指挥扑救，同时向公安消防119指挥中心报警。

二、确认火灾发生后的整体处置程序

(1)现场工作人员发现火情后，第一时间向消控中心报告起火部位、燃烧物质、火势大小及蔓延方向，就近选取一切可用的灭火器材进行扑救。

(2)消控中心向公安消防119报警后，立即打开起火层相关楼层的应急广播和消防警铃，通知相关楼层人员在现场工作人员的指挥下有序疏散，疏散时注意保持现场秩序，尽量不引起现场群众恐慌，并提醒现场人员注意防止烟气。

(3)消控中心根据指挥指令切断火灾区域内的非消防电源，迫降电梯至底层，保持与现场工作人员的联系，并根据现场情况开启如：消防泵、喷淋泵、防火卷帘等设备;在现场不需要或不允许的情况下严禁随意开启设备。

(4)消控中心人员在消防部队到达现场后，及时向消防部队报告火场情况，并协助扑救火灾。

(5)单位值班领导在接到火警报告后，应立即召集相关部门负责人赶赴消控中心，并在消控中心成立临时救灾指挥部，服务区最高领导人任总指挥。利用通讯设备了解火情，下达扑救指令。此时必须保证消控中心与各个地方、部门、外界的联络畅通。扑救指令包括：

1、疏散现场群众，划定安全警戒区域;

2、是否需要启闭消防泵、喷淋泵、气体灭火等设施设备;

3、是否切断电源、迫降电梯;

4、是否关闭空调、通风设备，启动防排烟系统。

5、其他有利于疏散及火灾扑救的指令。

(6)各部门在接到火灾报警后，应迅速按照预案布置就位，与指挥部保持联系，各部门领导应在第一时间赶到消控中心。

三、组织机构

根据预案，在火灾突发情况下各部门成员分别成立不同的行动小组，根据指挥部领命，协调配合。

(1)灭火行动组：由维序部确定组员名单，成立单位的志愿消防队，在接到火警报警第一时间，携带灭火器材赶赴火灾现场，根据指挥部命令实施灭火。

(2)通讯联络组：各部门挑选一名，专门负责在火灾突发情况下保持与消控中心和指挥部联系，确保火灾时的通讯畅通，传达指挥部命令，反馈火场情况。

(3)疏散引导组:火灾紧急情况下，各楼层人员应立即控制现场局面，防止混乱，正确疏散在场群众向安全地带撤离，由维序部指派人员负责现场指挥疏散。

(4)安全防护救护组：由后勤部召集人员，将受伤的群众和工作人员抬离危险区域，做好现场急救工作，并负责联络120急救中心，最大限度确保伤员安全。

四、应急疏散处置程序

(1)各楼层现场工作人员在接到火警后必须先疏散群众。

(2)疏散时注意疏散顺序，对着火层本层人员先进行疏散，其次为着火层上层及下层，防止所有人员涌向同一出口，造成堵塞。

(3)疏散时注意防止混乱，控制现场人员情绪，提高疏散效率，根据现场情况向消控中心报告，要求启动防排烟系统。

(4)疏散时如发现受伤人员，立即联络安全防护救护组，第一时间救治伤员。

五、初起火灾扑救程序和措施

(1)灭火行动组人员接到火灾报警后，第一时间携带灭火器材赶赴火灾现场，按照“救人第一，先控制、后消灭，先重点、后一般”的原则，首先抢救被困火场的人员，控制火势与撤离物资同时进行。

(2)根据指挥部命令设立水枪阵地，能灭则灭，不能灭则尽一切办法控制火势蔓延，等待消防部队救援。

(3)灭火行动组人员在抢救火场时应注意自身安全防护，不脱离组织单独行动，在指挥部没有下达命令前不贸然行动，受到火势威胁时应及时后撤。

(4)公安消防部队到达现场后，根据消防部队需要，协助灭火。

六、通讯联络保障

(1)火灾突发情况下，应设立专门的联络渠道，对讲机等设备应设立专门的对讲频道。

(2)由通讯联络组负责传递各方信息，传达指挥部命令，并确保火灾时通讯的畅通。

(3)各部门应制定相应的通讯应急方案，在通讯受到阻碍时立即启动应急方案，确保正常的信息传递。

七、安全防护救护程序和措施

(1)安全防护组接到报警后，准备好相关救护器材，急救物资，于指挥部待命。

(2)根据指挥部命令划定室内(外)安全警戒区域，制止群众围观，确保疏散出口处的畅通。

(3)根据火场情况出动，配合灭火行动组抢救伤员，采取有效地急救措施，并及时拨打120急救指挥中心。

八、火灾结束后工作

(1)各部门恢复正常工作状态。

(2)根据公安消防部门指示，由保卫部派员负责火灾现场保护，任何人不得破坏。得到撤销火灾现场保护命令时，派人及时清理，做好清理现场时的安全措施。

(3)如公安消防部门需要，全体人员必须积极配合火灾调查工作。

(4)各部门要及时总结，包括起因，灭火战斗等方面存在的不足，加强部门管理，防止火灾频发。

消防演练应急预案计划3

目击报警

1、小区任何区域一旦着火，发现火情的人员应保持镇静，切勿惊慌。

2、如火势初期较小，目击者应立即就近用灭火器将其扑灭，先灭火后报警。

3、如火势较大，自己难以扑灭，应采取最快方式用对讲机、电话或打碎附近的手动报警器向消防监控室报警。

4、关闭火情现场附近之门窗以阻止火势蔓延，并立即关闭附近的电闸及煤气。

5、引导火警现场附近的人员用湿毛巾捂住口鼻，迅速从安全通道撤离，同时告诉疏散人员不要使用电梯逃生，以防停电被困。

6、切勿在火警现场附近高喊“着火了”、，以免造成不必要的混乱。

7、在扑救人员未到达火警现场前，报警者应采取相应的措施，使用火警现场附近的消防设施进行扑救。

8、带电物品着火时，应立即设法切断电源，在电源切断以前，严禁用水扑救，以防引发触电事故。

消防监控室报警

1、消防监控室值班人员一旦发现消控设备报警或接到火警报告后，应立即通知保安人员赶赴现场确认，并通知消防专管员。

2、火情确认后立即通报保安部经理或当班领班，由其迅速召集人员前往现场灭火、警戒、维持秩序和组织疏散。

3、立即将火情通报总经理或值班领导以及工程部负责人。

4、值班人员坚守岗位，密切观察火警附近区域的情况，如有再次报警，应立即再次派人前往查看确认。如有业主打电话询问，注意不要慌张，告诉业主“火情正在调查中，请保持冷静，如果需要采取其它措施，我们将会用紧急广播通知您”、，同时提请业主关好门窗。

5、接到现场灭火指挥部下达的向“119”报警的指令时，立即按要求报警，并派人前往路口接应消防车。

6、接到现场灭火工作总指挥传达的在小区内分区域进行广播的指令时，立即按要求用普通话(或中英文)进行广播，注意广播时要沉稳、冷静，不要惊慌，语速要适当，语音要清晰。特殊情况下，应派保安员或管理员逐单元上门通报，通报顺序为起火单元及相邻单元起火层上面2层起火层下面1层。

7、详细记录火灾扑救工作的全过程。

报警要求

1、内部报警应讲清或问清起火地点;、起火部位;、燃烧物品;、燃烧范围、报警人姓名;、报警人电话。

2、向“119”报警应讲清小区名称、火场地址(包括路名、门牌号码、附近标志物);

成立临时指挥部

1、现场负责人或值班经理接到火警报告后，应立即赶赴指定地点或火警现场，并通知相关人员到场，成立临时灭火指挥部。

2、临时指挥部由总经理、保安部经理、工程部经理、消防专管员以及其他相关人员组成，由总经理任临时总指挥。总经理尚未到场时，由保安部经理或值班经理代任总指挥。

3、临时灭火指挥部职责

1.根据火势情况及时制定相应对策，向各部门下达救灾指令。

2.根据火势情况确定是否疏散人员。

3.立即集合义务消防队，指挥义务消防队员参加灭火，并保证消防用水的供应。

4.在火势难以控制时，应及时下达向“119”报警的指令。

5.根据火势情况，成立疏散组、抢救组、警戒组，组织救人，抢救和保管重要物资及档案，维持现场秩序。

6.根据火势情况决定是否启用紧急广播进行报警。

7.下令将消防电梯降至首层，派专人控制，专供灭火工作之用。同时停止起火区域的其它电梯和中央空调运行。

8.根据火势情况决定是否采用部分或全部断电、断气、打开排烟装置等措施。

9.消防队到达后，及时向消防队领导准确地提供火灾情况和水源情况，引导消防队进入火灾现场，协助消防队灭火，并协助维持现场秩序，安顿疏散人员。

10.火灾扑灭后，组织各部门员工进行善后工作。

人员疏散和救护

小区内发生火情时，各部门员工的任务是扑救火灾、疏散人员、抢救重要物资和维持秩序，危急关头以疏散、救护人员为主。火灾发生后，每一位员工都要牢记自己的首要职责是保护业主、访客及自己的生命安全。

1、火灾发生后，由疏散组负责安排人员，为业主和访客指明疏散方向，并在疏散路线上设立岗位进行引导、护送业主和访客向安全区域疏散。这时切记要提醒大家不要乘坐电梯，如果烟雾较大，要告知大家用湿毛巾捂住口鼻，尽量降低身体姿势有序、快速离开。

2、人员的疏散以就近安全门、消防通道为主，也可根据火场实际情况，灵活机动地引导人员疏散。

3、认真检查起火区域及附近区域的各个单元，并关闭门窗和空调。发现有人员被困在起火区域，应先营救被困人员，确保每一位业主和访客均能安全撤离火场。

4、接待安置好疏散下来的人员，通过良好的服务稳定人们的情绪，并及时清点人员，检查是否还有人没有撤出来。

5、疏散顺序为先起火单元及相邻单元，后起火层上面2层和下面1层。疏散一般以向下疏散为原则(底层向外疏散)，若向下通道已被烟火封住，则可考虑向屋顶撤离。

6、在火场上救下的受伤业主、访客以及扑救中受伤的员工，由抢救组护送至安全区，对伤员进行处理，然后送医院救治。

警戒

1、保安部接到火警通知后，应迅速成立警戒组，布置好小区内部及外围警戒。

2、清除小区外围和内部的路障，疏散一切无关车辆和人员，疏通车道，为消防队灭火创造有利条件。

3、控制起火大楼底层出入口，严禁无关人员进入大楼，指导疏散人员离开，保护从火场上救出的贵重物资。

4、保证消防电梯为消防人员专用，引导消防队员进入起火层，维持灭火行动的秩序。

5、加强对火灾区域的警戒，保护好火灾现场，配合公安消防部门和调查组对起火原因的勘察。

6、保证非起火区域和全体业主、访客的安全，防止犯罪分子趁火打劫。

善后工作

1、火灾扑灭并经公安消防部门勘察后，工程部，消防监控室应迅速将小区内的报警和灭火系统恢复至正常状态。

2、保安部组织人员清理灭火器材，及时更换、补充灭火器材。

3、统计人员伤亡情况和小区财产损失情况，上报灭火指挥部及现场总负责人。

4、综合管理部组织员工对受灾业主/用户进行慰问，并根据实际需要给予切实帮助。

5、清洁绿化部组织员工对火灾现场进行清理，恢复整洁，对因逃生或救火损坏的花木进行抢救或补种。

6、灭火指挥部应召开会议，对火灾扑救行动进行回顾和总结。

7、区财产办有保险，则由财务部门联系保险公司进行索赔。

消防演练应急预案计划4

为了在火灾意外发生时，保证及时疏散病人、迅速解除火情，最大限度地保障医务人员、就诊患者和陪同家属的生命财产安全及社会稳定，将医院资产损失降到最低，特制定本预案。

一、指导思想

遵循“安全第一、预防为主、消防结合”方针，按照集中领导、统一指挥、职责明确、分工协作、规范有序、反应灵敏、运行高效的思路，建立综合性的标准化应急体系。

二、应急体系目标

最大限度降低意外火灾给医院带来的各种损失，保障人员及财物安全。

三、组织机构、职责及应急程序成立消防安全应急处理

领导小组：组长：副组长：组员：

职责：进行消防宣传,抓好宣传培训，做好消防应急防范工作，并在火灾发生时负责协调调度，确保各项抢救工作顺利执行。

为使应急处理工作规范有序，运行高效，在消防安全应急处理领导小组下设七个小组，分别负责各自范围内的应急处理工作：

（一）安全警戒组组长：组员：

职责：负责火灾发生时的.外围警戒工作，在火灾发生后，应组织相关人员在第一时间赶赴现场，疏通安全通道，并在外围用拦出足够的隔离带，疏散围观群众，方便火灾抢救。

（二）物资供应组组长：组员：

职责：负责火灾发生时各种急救物资的采购供应，包括：自动报警、灭火系统设备x套、手动报警器共x个、自动喷淋头共x个、消栓箱共x个、灭火器共x个，在接到火灾通知时，应立即赶到医院，组织各种的应急物资供应发放，为火灾抢救提供物资保障。

（三）后勤保障组组长：组员：

职责：负责火灾发生后的各类后勤保障工作，包括自动报警系统、灭火系统的安装调试及水电供应等。

（四）设备抢修组组长：组员：

职责：在火灾发生时及发生后，视紧急程度，迅速将受损设备维修完毕，保障重要设备的正常运行。

（五）车辆保障组组长：组员：

职责：火灾发生时，负责各类抢救运输工作，保障各类救灾物资安全及时、迅速到位。

（六）伤员抢救组组长：组员：

职责：火灾发生时，负责各类伤员应急抢救工作，保证伤员抢救及时、方法正确。

（七）抢救宣传组组长：组员：

职责：火灾发生后，及时宣传抢险救灾中所涌现的先进人物事迹，宣扬社会主义新风尚，增强员工凝聚力，确保稳定的医疗持续。

四、应急流程

火灾时，在楼内的人员有被烟气中毒、热气流烧伤，首先了解火场被困人员被困地点和抢救的通道，进行安全疏散，指挥人员采取措施，积极组织抢救和疏散。

稳定情绪，维护现场秩序，指挥人员立刻报警，引导疏散，打开楼上、楼下各大门及安全通道，防止惊慌造成挤伤、踩伤等事故。疏散时，抢救组在指挥人员带领下，一定用绳子牵领，用“跟着我”的喊语或前后扯着衣服襟的方法，将人员撤至东、南、西广场安全地带。

在组织疏散撤离途中被浓烟所困时，马上采取低姿势行走或匍匐穿过浓烟区的方法，或采取毛巾（湿）等堵住嘴、鼻或用短呼吸法，迅速撤出烟雾区。

在楼上的人员，疏散较为困难，指挥人员沉着冷静地观察从三个楼梯口疏散出去，疏散时应按指示标志，尽快安全撤出。

先疏散受水、火、烟威胁最大的物资，疏散出来的物资堆放在安全地点，不得堵塞并派人看护，切断电源，疏散贵重物品及带有危险的物资。

工作人员应履行职责，坚守岗位，保证各安全通道畅通无阻。积极使用好灭火器等，有利于灭火器的工具，及时与119火警、120救护联系。各组负责人员撤离后应清理现场，防止有人在慌乱中采取躲藏的方法，而发生中毒或被烧死（伤）的事故。

五、保障措施

（一）人员保障

院属各科室按人员需求建立科室应急预备队，随时待命。灾情发生后，消防安全处理领导小组根据实际情况，抽调最优人员，参与抢险救灾。

（二）物资保障药械采供科、总务科、后勤服务中心做好应急药品、物资的日常采购、储备工作，院办、急诊科做好各类车辆的应急派遣。

（三）制度保障

消防安全应急处理领导小组定期对各科室的应急准备工作进行监督检查，发现遗漏，勒令改正。总值班电话保证24小时开通，确保在火灾发生后第一时间听从消防安全应急处理领导小组指令，进入应急处理流程。

消防演练应急预案计划5

为了在各种突发性停水停气事故发生时，保证快速、有序、高效的降低停电对医院的危害，最大限度的保障来院就诊病人、家属和职工的安全，保证正常的医疗秩序，特制定本预案。

一、指导思想

以“三个代表”重要思想为指导，坚持安全第一、预防为主、科学组织、抢救及时的方针，按照集中领导、统一指挥、职责明确、分工协作、规范有序、反应灵敏、运行高效的思路，建立综合性的、标准化应急体系。

二、应急体系目标

最大限度的降低停水停电事故对医院的危害，保障来院就诊病人、陪同家属和医院职工的生命财产安全。

三、组织机构和职责

为加强对突发性停水停汽事故的应急领导，医院成立停水停汽事故应急工作小组，全面负责突发性停水停汽事故应急处理的领导工作。

停水停汽事故应急工作小组：组长：副组长：组员：职责：根据后勤中心突发事件的险情，统一指挥和紧急组织防险抢险、抢修排障、隔离控制等工作；执行政府和医院下达的其他关于重特大突发事件的防灾救灾任务。

四、应急流程

（一）加强对突发事件有关信息的监测、预测和收集,做到早发现、早报告、早处置。

（二）对一般性突发事件应按照分工负责、条块结合、以块为主的原则应急处置。

对重特大突发事件，应立即报告医院应急领导小组，请示批准应急预案的启动，通知相关应急工作组，并及时主动地进行先期处置，控制事态。

（三）应急成员应根据本预案，做好班组人员落实，定期对相关人员进行应急处置相关知识、技能培训和练习，切实提高应对后勤服务保障各类突发事件的能力。

五、保障措施

（一）综合维修班要安排人员备班。

（二）班组长及备班人员保证24小时联系畅通。

（三）后勤中心各班组成员在紧急停水时有配合抢修的义务。

（四）值班人员遇到局部紧急停水停汽时应及时赶到现场，迅速查明原因，及时进行维修处理。

（五）遇到大面积停水停汽时，在实施抢修的同时应迅速逐级上报。

（六）按照先急后缓原则及时通知相关科室。

（七）应急小组接到通知后，迅速组织班组人员协助做好保障工作。

（八）以病人为中心，科学组织，尽可能减少损失。

**第五篇：2025学校消防应急预案演练计划**

大有九年制学校

消防应急预案演练计划

为了切实提高广大师生的消防意识，使每一位师生都能更深入地了解消防逃生常识，具备初步的自救互救的能力，为此学校决定在6月28日下午举行全校性的消防逃生自救演练和灭火演习，请全校师生密切配合，确保我校消防逃生演练安全有序地顺利进行，特制订如下演练计划：

一、时间、地点、内容

演练时间：2025年6月28日下午二、三两节课

地点：学校教学楼和学校操场

内容：

（一）火情报警（听呜笛）

（二）学校教学楼遇到火灾时的逃生

（三）火场救护

（四）消防灭火演示

（五）器材装备演练

（六）消防特勤领导作消防安全讲座

（七）学校领导讲话

二、组织领导

组 长：王爱琪

副组长：董卫红董跃峰曹俊义

三、演练组织及人员安排：

（一）现场总指挥：王爱琪

（二）副总指挥：消防特勤领导：董卫红

（三）总协调：曹俊义

（四）报警组：董跃峰

（五）疏散组：各班主任

（六）楼层定点引导疏散组：

教学楼定点人员：贾水平董丽宏（教学楼楼梯）

（七）、救护组：暴旭英张晋菊

（八）广播宣传：王芳

（九）后勤保障：姜卫东梁东旺

（十）照相：康海明

四、演练的具体操作程序

（一）现场总指挥宣布：“老师们、同学们，我校消防逃生自救演练现在开始。各组教师各就各位，统一行动，按原计划进行演练！”

（二）全体参加演练人员各就各位，做好演练准备工作，由报警组人员打开烟雾产生器（假设教学楼二楼电脑室起火）

（三）报警

1、待烟雾扩散后，报警组拔打“119”报警，并迅速向校领导报告失火情况。

2、报警组到主要路口迎候消防车。

3、校领导当机立断立即启动学校灭火预案，通过广播下达命令：“全体师生请注意，现在教学楼电脑房发生火灾，请老师们马上组织学生按计划、按要求、按路线有秩序的撤离，到操场按升旗仪式队伍集合。”

（五）火场逃生

1、校领导通过广播指挥师生向楼外疏散：“大家不要慌，马上有秩序地撤离”；“灭火组切断电源，其他人用灭火器在外围灭火，疏散组和救护组展开行动”；“同学们要在教师的引导下自动排成一行，前后轻拽衣角，用手绢捂住鼻口，低头躬腰，从相应的出口有秩序、有组织地右行下楼”。

2、定点引导疏散组在楼道内疏散各班学生。

3、学校清点人数（班主任负责），消防队开始灭火。消防一车：出一支水枪沿楼梯进入三楼灭火，（从三楼窗口向外射水）。消防二车（泡沫车）：用水炮向教学楼墙壁射水。

5、灭火结束，消防队收起器材。

6、现场总指挥宣布：我校消防逃生演练结束。接下来请消防特勤中队领导作消防安全讲座和现场消防灭火演示。

（五）消防领导作消防安全讲座。学生按照升旗仪式队伍站好。

（六）现场消防灭火演示。

消防官兵示范，让两名老师和学生分别使用灭火器。

（七）学校领导总结讲话。要求：

1、班主任通知每位学生带一块小毛巾，沾湿，事先让学生知道在进行消防逃生演习。一切听从指挥。

2、下楼梯按照学校规定的上下楼梯路线走，班级之间距离保持2米左右，班主任在前带队，要求小跑下楼，学生用毛巾捂住鼻子到操场集中，按照升旗队伍站好。

3、演习结束，各班主任要向年段长汇报人数，然后由年段长向现场总指挥汇报人数。

大有九年制学校 2025年6月4日

大有九年制学校 消防应急预案演练计划

大有九年制学校 2025年6月4日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！