# 消防演练方案[推荐]

来源：网络 作者：轻吟低唱 更新时间：2025-08-11

*第一篇：消防演练方案[推荐]消防应急演练实施方案一、目的为了能让现场岗位人员掌握本岗位灾害状态下安全处置能力及重点对策、掌握初期火灾的灭火器及消防栓和手报按钮的使用，使岗位人员掌握如何报警，提高应对突发火灾的自护自救能力、保障业主的生命安...*

**第一篇：消防演练方案[推荐]**

消防应急演练实施方案

一、目的为了能让现场岗位人员掌握本岗位灾害状态下安全处置能力及重点对策、掌握初期火灾的灭火器及消防栓和手报按钮的使用，使岗位人员掌握如何报警，提高应对突发火灾的自护自救能力、保障业主的生命安全。根据公司安全月活动安排，根据XX物业公司《消防应急预案》，特制定现场消防演练实施方案。

二、组织机构

1、总指挥：XXX2、副总指挥：XXX3、现场指挥：XXX4、参加人员：XXX

三、具体要求

1、听从指挥，不吸烟、闲谈。

2、禁止串岗、不擅离职守。

3、时间安排：2025年6月6日。在美湖居地下停车场，上午9：00正式开始。

4、现场准备2台2公斤干粉灭火机。

四、具体演习安排

1、由邹家强向参加人员讲解灭火器、手报按钮、消防栓，使用方法。

2、由参加人员实际使用灭火器。

3、由参加人员操作手报按钮观察消防泵的启停状态。

4、由参加人员实际操作消防栓感受高水压下消防水枪头的作用力，让参加人员明白消防栓一个人是不能操作的。

五、演习要达到的效果

1、通过本次消防预案的演练工作，提高了工人掌握发生火灾状态下安全处置能力

2、掌握初期火灾的灭火及消防设备的使用。

3、使岗位工人掌握如何报警。

XXXXX物业服务有限责任公司2025-5-31

**第二篇：2025消防演练方案**

小学消防演练方案

一、演练目的

为了进一步强化师生消防安全教育，提高抗击突发事件的应变能力，能有组织、迅速地引导学生安全疏散，学会正确使用灭火器以及掌握逃生的方法。

二、演练领导小组：

总指挥：XX 副指挥：XX 工作组及成员：

疏散指挥组：各班班主任

秩序导护组：XX等。

医疗救护组：XX 后勤保障组：XX

广播组：XX 宣传组：XX

三、演练时间

XX年11月9日下午第一节

四、演练准备

1．演练前召开动员大会，学习《消防疏散演练方案》及防火灾知识，使全体教师明确火灾应急演练的任务和注意事项。

2．各班组织学生进行学习紧急避险与逃生的知识及技巧，让学生熟悉应急避灾的正确方法，讲明演练的程序、内容、时间和纪律要求，疏散的路线和到达的区域，同时强调演练是预防性、模拟性练习，并非真正的火灾应急和疏散，以免发生误解而引发火灾谣传。

3．各班演练前对疏散路线必经之处和到达的“安全地带”进行实地仔细检查，对存在问题及时整改，消除障碍和隐患，确保线路畅通和安全。

4．各班分别按路线提前预演,了解学生疏散情况,避免演练时发生伤害事故;

5．各班养成开后门的习惯，发生紧急情况便于学生的撤离。

五、演练要求

1．不要惊慌，听从指挥，服从安排。

2．保持安静，动作敏捷、规范，严禁推拉、冲撞、拥挤。有物品掉在地上不许去捡。

3．按规定线路疏散，不得串线。

4．严密组织，认真对待，避免危险情况的发生。

六、演练步骤

假设教学楼发生火警，学校迅速启动火灾事故应急处置预案：

1．演练前保护、引导人员各就各位。在楼梯口、转弯口等指挥学生安全撤离。

总巡视：XX

摄像(摄影)：XX（注：班主任安排学生顺序同学生一起迅速撤离；其他任课教师听到警报声，到操场集中。）

2．广播发出火警警报，在教室的教师指导学生进行室内避灾，纠正学生的不正确动作和姿势。带领学生迅速有秩序疏散到指定的“安全地带”。

3．广播告诫学生：请大家不要慌张，在各班老师的指挥下，选择最近的逃生出口，有秩序地进行疏散，逃生时要注意用湿毛巾（湿手帕）捂住口鼻，弯着腰撤离火灾现场，到安全地点操场上去列队。

4．各班主任老师要稳定学生的情绪，大声地指挥，教育学生撤离时要用湿毛巾捂住口鼻，弯腰贴墙根撤离，注意楼梯口行走安全。

5．消防演练各班级疏散线路：（撤离时各班排两队快速撤离，集合地点为楼前广场）

一楼的一（1）、一（2）、一（3）、二（1）分别撤离至自己楼前广场处；

三（2）、四（1）、四（2）、五（3）依次从西楼梯下至自己教室对应楼前广场处；

二（2）、二（3）、三（1）、四（3）、五（1）、五（2）依次从东楼梯下至自己教室对应楼前广场处；

各班到达集中地后，学生要蹲下，保护头部。体育委员清点人数，报告班主任，班主任将情况报告总指挥。如有未及时逃出的，本班正副班主任根据情况及时回去营救。如有受伤，卫生医疗小组紧急救护。7．校长宣布演练结束，进行应急避险演练活动总结。

8．各班按出操路线回教室，教师回班级根据本班情况及时总结经验，不断提高学生应急避险演练的效果。七、五个注意事项：

1．每位学生自带一块小毛巾。

2．听到报警信号方可按顺序，迅速撤离教室；

3．下楼梯疏散时一定要注意安全，沉着冷静，不惊不慌，不喊不叫，互帮互助。

4．全体学生按疏散线路全部撤离至楼前广场。

5．学生撤离到安全地点后，各班体育委员及时整理队伍、检查男女生人数，报告班主任，班主任将情况报告总指挥。

八、各处室消防演练活动分工：

校长室：

1．制定《“119”消防宣传月活动实施方案》

2．开展消防安全疏散演练。

3．做好全体教职员工参加演练活动的动员工作。

德育处：

1．做好班主任的培训。

2．消防演练各班级疏散线路图设计。

3．教导处：活动当日教学时间的调整。

总务处：

消防器材准备：燃烧铁桶2个，易燃物、手提灭火器10个。

档案室：做好活动结束后的信息收集、宣传报道、资料整理。

**第三篇：消防演练方案)**

一、指导思想：

为了加强消防工作，贯彻“预防为主、防消结合”的方针提高全员消防意识，增强自防自救能力，及时有效的扑救火灾，最大限度地减少损失，保护国家、酒店和旅客的生命财产安全，让全体员工碰到火灾时忙而不乱，能各司其职。根据国家消防法规、结合酒店的实际情况，特制定此预案。

二、组织机构：

总指挥：杨勇

副总指挥 ：徐安勇，梁周权，李海新 组员 ：杨艳波、孙霞、袁亮、朱菲、胡杰、王丽娟、保安部全体及各部门抽调义务消防员

三、灭火原则：

（1）先救人后救火，尽量避免人员伤亡。

（2）首先疏散易燃易爆化学物品，以避免火势扩大。

四、各岗位应急程序：

（1）火灾现场人员：

①火灾现场第一发现人发现烟火时，立即按下手动报警器同时用对讲机向酒店消防监控室值班人员报告，并说明自己的姓名、职务、失火地点、火势大小。②用最近的灭火器材阻止火势蔓延。

（2）监控员：

①接到报警电话后，问明情况，同时做好记录，拨打119消防电话（说明报警人姓名、职务、失火地点、火势大小何种物质燃烧以及是否伤人），并用对讲机通知保安部巡楼队员赶到现场。

②根据报警情况做出决定：确定火灾等级（一级或二级）；

③接到报警信号（烟感报警信号、手动按钮报警信号）后，2秒钟内必须通知巡楼队员或最近场点值班队员在最短时间内到达报警现场，对火警确认并反馈；同时在消防主机上进行消音处理，记录火警的组号和位号。

④时刻注意火势情况，并把监控镜头调到事故区域并录像，记录：

1、火警的具体部位；

2、火警大小及严重性；

3、燃烧物质的种类；

4、伤亡损失；

5、到位人员；

6、处理过程等，以便事后以书面形式汇报。

⑤对讲机通知保安部主管（必须报告起火的时间、地点、火情大小、何种物质燃烧）。⑥启动消防广播，使用时吐词清楚，重复播放（尊敬的各位宾客，请不要惊慌，本酒店正处于紧急疏散状态,请您关好门窗,利用房内防毒面具或湿毛巾捂住口鼻,按安全指示方向或跟随服务员从楼梯口有秩序靠墙离开）。

（3）巡楼员:

①当接到监控员的通知后必须在2分钟内赶到准确的火警现场。

②赶到现场后立即查看,确认火警真假，如果是楼层应立即

消音再确认,发现是误报或假报应马上复位并通知监控中心,误报或假报的原因。

③确认为真火警应第一时间通知监控中心,并报告火灾的大小、何种物质燃烧，有无伤亡情况。

④火势小时应利用周边的灭火器材进行灭火。

⑤火势较大时应采取隔离周围物品，特别是易燃、易爆物品，并会同前来的同事一起参与灭火工作，听从现场最高指挥者的指挥。

⑥事故后以书面形式把事情的详细经过向部门主管汇报。

（4）大厅岗：

①负责停车场和大门口秩序，做好车辆疏散指挥，保持消防车道畅通。

②禁止无关人员进入停车场和大堂。

③为赶到的宿舍待命人员指引方向并报告火情。

④当消防车或急救车到来时，引导他们到达火灾现场并简单介绍火势和伤亡情况。

⑤时刻注意电台、报社记者的出现，当发现后应进行制止，并汇报上级，以便做出及时必要的安排。

⑥阻止已疏散到楼外的客人再回到楼里或企图进入房间拿东西。

（5）通道岗：

①负责维护通道周围车辆秩序，保持消防车道畅通。

②严格控制闲杂人员入内，防止不法分子乘机破坏或混水摸鱼。

③为疏散出来的客人指引方向，并协助房务部主管做好稳定客人情绪和安顿工作。

④阻止已疏散到楼外的客人再回到楼里或企图进入房间拿东西。

（6）保安部不当班人员：

①接到通知后应在2分钟内赶到监控中心前坪穿消防战斗服集合，听从管理人员安排。②不当班主管到场清点人数、分派任务，按大厅岗指引的方向带领所有人员携带灭火器材赶赴现场进行灭火。

③如果是一级火灾，不当班人员服从主管或最高指挥者分配，赶赴火场进行戒备，并组织其它部门人员集结，准备适当器材组织客人进行疏散。

（7）保安部当值主管

①当接到火警报告后，应在2分钟内赶赴现场。

②组织当班队员利用灭火器材扑灭初起火灾。

③火势较大时，要沉着冷静，合理安排队员防止火势漫延，同时要求监控中心通知房务部电话通知各部门做好人员疏散准备。

④如总经理不在现场，而火情严重急需消防队救援时，指示监控中心向“119”台报警，并向随后赶到的上级领导报告情况和采取措施。

（8）前台：

①接到火灾通知后，除通知各部门经理、主管外，另需通知总经理、副总经理。

②当接到火灾通知后，值班接待员必须立即把最新入住的客人身份资料用打印机打出来，并将客人的登记卡收齐，并和客人身份资料一起带到客人集合地点，以备清点客人时使用。

④火情发生后，如果说有客人查问，表示关切，如无领导和总经理特殊指示，值班人应委婉做好解释。

⑤前台值班员必须掌握酒店领导号码，以便随时取得联系。

（9）工程部：

① 值班人员接到报警电话后，应立即切断失火楼层上下三层的所有电源，停止二部客用电梯并保证电梯内无人，降到一楼运送消防人员。

② 非当班人员应带齐所配工具立即赶到酒店前坪集结，向现场指挥人员靠拢，准备酒店全范围

内的设备修复工作。

③ 派人监督机组和机组的运转情况，确保正压送风和排烟机工作正常，确保疏散途中安全。④ 确保应急电源工作正常，使应急指挥灯发光，要派人带手电筒去各疏散楼梯检查。若发现应

急灯损坏应及时更换。

⑤ 楼层空调系统要关闭，停止送排风。

⑥ 逐路切断电源，包括动力电源，只留应急供电线路。

⑦ 切断生活供水，但要保证自来水外线管供水正常，以确保消防供水。

⑧ 通知锅炉房切断蒸气和热水供应，但要注意锅炉的安全。

⑨ 切断煤气和柴油供应并做好防火工作，确保安全。

（10）客房部：

① 向全体人员通告火情，调节控制好大厅以免造成混乱场面，指令前台接待准备回答客人的询

问电话。

② 指派专人组织客人疏散，让客人不要惊慌有秩序地疏散出去，到集合点集中。

③ 每楼层指派一到两名服务员带备用钥匙检查各房间及洗手间，确保无客人后，在门上标“V”

符号表明此房间已无客人。

④ 房务部经理必须带上酒店手电、万能钥匙以及房务部所用频道的对讲机。

⑤ 房务部主管负责客人疏散引导和安顿。

⑥ 房务部员工在疏散客人时要边疏散边喊话（请不要惊慌，跟我来）。

（11）餐饮部：

① 餐厅经理向全体人员通告火情，调节控制好大厅和包厢以免造成混乱场面。

② 指派专人组织客人以疏散，让客人不要惊慌有秩序地疏散出去，到集合点集中。

③ 派人对餐厅和每个包厢进行检查，看是否有未熄灭的蜡烛、固体酒精炉、烟头等物要将它们

彻底熄灭。

④ 最后切断电源锁门从消防通道离开。

（12）财务部：

① 出纳人员要整理好钱物，把库房和抽屉锁好。

② 所有人员把自己管理的文件和帐目整理好，安全地保存起来。

③ 电脑房要确保电脑资料的完整。

④ 检查办公室、垃圾筒等不要留下未熄灭的烟头。

⑤ 通知所有人员按顺序进行疏散，关闭电源后，锁门离开。

（13）人力资源部：

① 锁好所有重要文件和人事档案。

② 关闭办公室内所有电源开关。

（14）营销部：

① 锁上所有重要的文件。

② 切断办公室的电源。

③ 携带合同档案前往集合地点。

（15）员工厨房：

① 员工厨房接到疏散的通知后，关闭各种电器、空调、及电源开关。

② 熄灭厨房所有火种。

③ 疏散饭堂用餐员工全部离开后，随之离开。

五、疏散方法及注意事项

（1）疏散的唯一途径是消防楼梯。

（2）火灾情况下，所有的电梯自动锁在首层。切记：千万不能乘坐电梯疏散。

（3）一般情况下，要使用最近的楼梯疏散。如果某楼梯被烟雾封住时，尽可能使用其他楼梯疏

散。因为疏散楼梯有正压送风和排烟功能，疏散时比较安全。

（4）进入疏散楼梯后，要沿着楼梯往下走。不要因为下面的烟雾大，而试图往上走。

（5）如果走廊里充满烟雾，要注意寻找紧急的指示灯，朝着指示灯的方向走，千万不能搞错方向。

（6）当直立行走困难时，应弯腰前进或跪在地下爬行。因为在底部保留着一部分新鲜的空气。

（7）其他各楼在一层有直接通到楼外的安全门，要记住到一层后应该要往楼外走，不要再沿楼

梯走到地下室。

（8）疏散到楼外后，请到酒店前坪集合，不要随便离开。

六、疏散集合地点：

酒店前坪空地。

（1）前台人员要携带住房登记表，对疏散出来的客人逐一进行清点，尤其是在前台上有登记的残疾客人，一个也不能漏掉。

（2）保安部要加强集合点周围的警卫工作，确保客人的财产安全，防止有人捣乱、进行破坏。

七、现场指挥者要求：（1）由最早赶到现场的最高职务者担任灭火指挥员，灭火指挥员职务由高到低排列顺序为：

总经理、保安部经理、工程部经理、值班经理各部门经理、依次类推。

（2）总指挥者应携带可变的对讲机，根据火势的大小，火情性质进行分工，指挥各组进行灭

火，控制火势，疏散人员，抢救物资，做好警卫警戒等。

（3）总指挥员如预料或确定火灾不能自行扑灭，应立即指示总机值班员向火警台“119”报警。

八、酒店其他人员：（1）未接到撤退指令，不得离开各自岗位。

（2）保持镇静，不得奔跑或有惊扰客人的任何举动。

（3）非必要不得使用酒店电话，以免干扰指挥灭火和疏散通知。

九、灭火战斗后工作：

（1）指挥员必须吩咐有关人员搞好现场警卫工作，保护好现场，防止死灰复燃及现场遭受破坏。

（2）保安部安排消防人员或协助上级有关部门进行现场勘察，以及各项调查处理。

（3）各部门进行人员集结，清点部门人员有无缺少。

（4）各级领导迅速组织所属人员撤离现场。

十、要求：

（1）参加灭火人员要发扬“一不怕苦，二不怕死”的精神，奋不顾身的保护酒店、客人的生命财

产安全。

（2）一切行动听指挥，做到令行禁止、雷厉风行、协调一致，严禁发生人为的技术规范伤害和

伤亡。

（3）酒店全体员工要提高安全意识，熟悉此预案的赋予所任务和职责，打有准备之仗。

**第四篇：消防演练方案**

杜安小学消防安全逃生演练方案

一、演练活动的目的通过疏散演练，增强学校领导和全体师生的消防安全意识，进一步提高师生自护、自救抵御灾害事故的能力，确保学校师生人身安全和财产安全，保证在紧急情况下及时疏散，顺利逃生。特制订如下消防疏散演练活动预案。

二、演练原则

坚决做到：安全第一，确保有序，责任明确，落实细节。

三、疏散演练指挥部成立

1、疏散演练领导小组

总指挥：牛秀方校长

成员：王传芹李龙康胡成彬 李龙康 各班班主任

2、演练人员职责分工：

总指挥:牛秀方负责整个疏散、自救的协调与指挥。

抢救:王传芹负责学生人员疏散和抢救。

后勤: 胡成彬负责后勤保障，负责现场保卫工作。

广播音响：李龙康演习现场讲解。张海峰负责报警。

联络协调：胡成彬负责对疏散到操场学生的安抚与人员清点。

宣传摄像：牛秀方

四、具体演练活动安排

（一）演练时间：2025年6月4日

（二）、午间活动做好演练预演组织工作：

1、对学生进行演练的安全教育工作，把一些要注意的地方要跟学生反复宣讲，确保演练安全、万无一失。

2、各班能学会迅速组编成两队，一组从前门出，一组从后门出，为了提高撤离的速度，最好边撤离边组队，形成一个动态组队、撤离的局面。在逃生过程中，学生应该弯腰大步行走，不得冲跑，同时用红领巾、手帕或衣袖等捂住口鼻。

3、各班走一走撤离的路线，各位老师明确其职责。各班的保护引导人员在走廊、转弯口等要指挥学生安全撤离，确保队伍的安全。

（三）疏散路线及顺序安排

按周一升旗仪式出场线路疏散。全体师生到学校操场中央集中，由北往南按一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级的顺序排列队伍。

职责：维持疏导秩序（先到先撤），保障线路畅通，保护学生逃生安全

四、正式演练

大队辅导员宣布：“杜安小学火灾逃生演练开始”。火警报警声在校园上空响起。校领导得知信息后，立即启动消防安全紧急预案，一方面发播紧急求援疏散命令，另一方面拨打119报警，同时向上级部门报告情况。

1、警报信号：一分钟长铃。（同学们听到警报声后，各班立即从前后门形成一定的动态队伍，当班级有了一定的队伍后，在前面的班级立即进行撤离。）

2、广播告诫学生：（播出内容：各位老师同学们，我校教室发生火灾，请大家不要恐慌，不要拥挤，一定要在班主任老师的统一带领下，用自备的毛巾或红领巾(有条件的可以沾上水)，有序逃生到安全地点（参加升旗仪式的位置），消防叔叔马上来救你们。请大家不要慌张，听从各班班主任老师的指挥下，有秩序地进行疏散，注意用湿毛巾或手帕捂住口鼻，弯着腰撤离火灾现场……）

3、听到警报铃声，其他老师迅速到达各自岗位。班主任和任科老师在第一时间内到达教室内。

（1）及时关闭电源开关。

（2）指挥和组织学生迅速从教室撤离，并按照预定的疏散线路疏散。

（3）消防队员通过架梯等方式将学生从着火点救出，救出学生归队。

4、在防火疏散演练中，以首先保护学生安全为前提，安排教师维持秩序，保证学生全部疏散后再撤退。

5、各人员指引学生及时正确地逃离“火场”。

6、各班班主任再次清点本班学生人数。

五、演练终止状态

A、现场指挥报告：报告总指挥，全校213人现已安全脱险，无人员受到伤害。

B、计时员向现场指挥报告：报告总指挥，用时XX，全体人员疏散完毕。

C、宣传小组向现场指挥报告：现场秩序井然，同学情绪稳定。

D、总指挥：“事故已经排除，险情已经结束，下面我宣布紧急疏散演练圆满结束，学校恢复正常秩序。”

六、疏散要求与注意事项：

1、通过消防演练达到安全教育目的，各班级要在演练前对全体学生开展一次安全常识、自救、逃生知识的教育，使每个学生都掌握基本的安全知识。

2、所有参练人员必须服从指挥，个个参加，听从命令，不得擅自指挥或干扰指挥，全体值日教师佩带值日标志。

3、疏散过程要按消防培训知识进行{湿毛巾捂鼻、低身前行}，保证消防演练严肃性，达到预期效果。同时，又要注意演练中的安全，不追跑、拥挤、推搡，更不得喧哗、开玩笑；以防意外发生。如发现有人摔倒，应将其扶起，帮助一起逃离危险地。

4、听到学校发出的警报声后，全校师生立即快速、有序、安全进行疏散，不能再收拾物品；严禁重返教室，以免影响疏散通道的畅通。

5、离开危险地后，按升旗仪式的队列顺序集中到操场，队伍不要散开，保持消防通道的畅通（如情况需要，则听从领导指挥，疏散到校外安全地带）。

6、考虑到安全因素，教室所有门窗保侍畅通。

杜安小学

2025.6.4消防安全逃生演练总结

为落实安全活动月方案，我校根据实际情况制订了“杜安小学安全演练方案”，进行了实际演练。

一、领导重视，演练活动组织到位。

为了确保演练活动落到实处，我校成立了由校长牛秀方任组长，王传芹任副组长，各班班主任为组员的领导小组，并召开领导小组会议，部署演练工作。会上，学校领导要求全体成员首先从思想上要引起重视，增强消防安全意识，在学生中进行安全意识教育，抓住这次演练机会，提高应对紧急突发事件的能力。学校领导还着重强调，对于这样的大规模的活动，一定要注意安全，保障措施一定要到位，各年级要层层落实，以确保这次演练活动顺利进行。

二、筹划缜密，演练方案安全可行。

根据领导小组会议要求，拟定了“杜安小学消防演练活动方案”。为了使得演练方案安全可行，认真研讨，对演练方案进行调整、充实和完善，使演练方案具有科学性和可操作性。在方案中就演练的时间、地点、内容、对象都作了具体的说明。我们还专门请班主任给全体师生进行了消防知识培训，并对这次演练的具体操作程序、疏散要求与注意事项作了一一讲解。要求各小组按照各自的职责，到达规定的位置，完成各自的任务。

三、师生参与，演练效果呈现良好。

消防逃生演习活动现在开始。”报警员立即拉响警报，班主任和疏散指挥员各就各位。校长通过广播下达命令：“全体师生请注意，现在发生火灾，请大家不要慌，一切听从老师的指挥，马上有秩序地撤离。”在场教师指导学生用湿毛巾或衣服捂住口鼻，弯腰有秩序地迅速撤离。到达目的地，各班主任马上清点人数，报告校长。各班向校长

汇报，校长对演习活动进行简要总结。校长宣布防震、消防逃生演练活动结束，请各班有秩序地回到教室，要求班主任就本班参加这次演练活动立即进行分析、小结。

这次活动全校全体师生参加，学生从教室撤离到操场（安全区域）只用了50分钟，演练按预案进行，整个演练过程既紧张、激烈，又有条不紊。这次演练活动不仅落实了我校应付突发事件的防范措施，而且也提高了我校实际应对和处置实发安全事件的能力，更进一步增强师生消防安全意识，真正掌握在危险中迅速逃生、自救、互救的基本方法，提高抵御和应对紧急突发事件的能力，整个演练活动达到了预期目标。

杜安小学

2025.6.4

**第五篇：消防演练方案.**

洋湖景园商务中心25栋消防演练方案

一、演练目的：

为了商务中心办公人员消防应急常识，切实树立起“预防为主，防消结合”意识，真正掌握好火灾事故现场扑救、疏散、救护的应急处置能力。火灾事故时物业服务公司能有组织、有顺序、迅速地引导洋湖景园商务中心内人员疏散，并通过现场示范学习正确使用灭火器材。

二、提前准备的事项：

1.在3月11号前通知办公楼各单位消防演习的时间、内容、注意事项及疏散线

路，确定商务中心各公司消防安全联络员；

2.在 3月12号前准备好消防演习所需的器材、道具等，演习组人员全部到位；

3.由演习总指挥带领相关人员在3月13日对商务中心所有消防设施设备进行全

面检查，确保设施设备处于良好运行状态，并组织一次内部预演；

4.在3月15号前在做好楼内宣传标语工作，在商务中心正门悬挂《2025年洋湖

景园商务中心消防演练》的横幅；

三、演练安排：

1.演练时间：2025年 3 月16 日15时至16时

2.演习地点：洋湖景园商务中心25栋

3.参加人员：洋湖景园商务中心25栋楼内所有人员

四、模拟事件：

消防监控室收到办公楼19层烟感报警信息后，通知办公楼内巡查人员到现场确认火警，并将现场情况反馈给消防监控室。消防监控室立即通知演练总指挥，总指挥下达消防演习开始命令，各演习小组开始工作，疏散组组织各人员有秩序地撤离至办公楼大堂门外。

五、演练内容：

（1）办公室楼内安全

（2）全体管理人员在火灾发生初期的扑救能力；

（3）现场遇到火灾时的安全疏散；

（4）测试商务中心办公楼内的反应速度。

六、演练现场组织：

现场总指挥：毛怀玉

联络组：谭华英、周妹负责现场调度、报警和引导消防部门进入现场，并配合消防部门进行各个组队的协调工作。

抢险组：雷海坤、李应、杨立平负责现场的火灾初期扑救工作，控制火势的蔓延。并配合消防部门现场灭火。

疏散组：文化娟、何叶负责施工现场人员的紧急疏散，保证安全疏散通道的畅通，确保人员疏散到指定的安全区域。

救援组：彭东涛、胡顺良负责对“受伤人员”的抢救，并配合消防队抢救被困人员。

后勤组：吴广武、周跃负责消防材料、设备的供应。

善后组：张文斌、吴晓辉负责被困人员等相关事务。

保卫组：李善武、黄意、吴连山、保安等工作人员，负责火灾现场附近的警戒任务，保证通往火灾现场的通道畅通。

七、疏散演练步骤：

1、16:00点整，由经保队员李善武在办公楼19层1904办公室，对烟感进行加烟，使烟感报警，消防监控室接到报警后，按照火警第一程序处理传出跑点指令，由消防监控室报警由黄意通知当班值班人跑点到现场确认。跑点人员利用电话或对讲机向消防监控室通报；

2、16:03分，火警现场确认人员到达报警现场发现起火，用对讲机向消防监控室报告“我是保安队员黄意，办公楼19层1904办公室起火，燃烧的物质为办公桌椅和天花木吊顶，疑因电线短路引起，火势正在扩大，正用灭火器灭火，请速派人员到现场支援。”同时消防监控中心值班人做好记录。

3、16:05分，消防监控室人员按照火警第二程序处理立即通知相关人员：现场总指挥毛怀玉4、16:07分，以上人员到达消防监控室成立指挥部，听取消防监控室保安队员汇报火场情况。同时向各楼层负责人下达疏散命令19楼及相关楼层，并告知各楼层疏散时不得乘坐电梯；以及根据现场火势情况决定是否下达报“119”和“120”的命令。

5、16:08分，消防监控室启动靠1#餐厅侧消防电梯（高层梯）归首层，供演习人员到达现场使用，电梯操作员胡顺良执梯；同时，开启各楼层正压送风及排烟阀，保证现场通风排烟，确保疏散人员、灭火组及搜救组人员的安全。

八、使用灭火器（消防水枪）灭火流程：

（1）现场总指挥组织参赛员工观看灭口器（消防水枪）灭火流程。

（2）抽调个别业主及员工进行灭火操作。

（3）灭火器（消防水枪）灭火流程完毕。

（4）消防演练圆满结束，人员解散。

九、演习要求及注意事项

1、参加演习的人员一定要严肃认真，服从命令，听指挥；不得大声喧哗、打闹。

2、演习过程中，各参演人员要按照各自的分工进行操作。

3、演习完毕后，对使用的消防设施、灭火器材进行检查，并恢复到原状。

4、各组对演习情况进行一次总结评估，找出不足，以便进一步改正。

5、演习应本着“安全第一”的原则，演习过程中要绝对保证安全；同时，疏散演习时各人员要注意保管自己贵重物品，防止丢失。

6、参加演习的人员将对讲机调至3频，确保通讯畅通。

十、演习结束

1、请现场总指挥对本次消防演习做点评；点评完毕后，各公司/部门人员解散。

2、各组在责任范围内负责清理现场，使各设备设施恢复日常正常工作状态。

3、观察组员做好照片及记录的整理，编写演练总结，及时向员工发布。

洋湖景园商务中心

2025年号月

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！