# 火灾的新闻报道锦集三篇

来源：网络 作者：水墨画意 更新时间：2025-06-02

*火灾是指在时间或空间上失去控制的灾害性燃烧现象。在各种灾害中，火灾是最经常、最普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。以下是为大家整理的火灾的新闻报道锦集三篇,欢迎品鉴!第一篇: 火灾的新闻报道近日，造成4人死亡，2名消防员牺牲，19人...*

火灾是指在时间或空间上失去控制的灾害性燃烧现象。在各种灾害中，火灾是最经常、最普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。以下是为大家整理的火灾的新闻报道锦集三篇,欢迎品鉴!

**第一篇: 火灾的新闻报道**

近日，造成4人死亡，2名消防员牺牲，19人受伤的“杭州市临平区杭州冰雪大世界‘6·9’较大火灾事故调查报告”公布，事故直接原因为工人违章电焊切割作业时，熔渣引燃管道保温材料残片和装饰装修材料所致。

事件详情：

2024年6月9日9时56分许，位于杭州市临平区东湖街道望梅路588号杭州湾建材装饰城18幢二层的杭州冰雪大世界发生一起火灾事故，造成4人死亡，2名消防员牺牲，19人受伤，建筑物过火面积600平方米，直接经济损失3057余万元。

事故直接原因：

（一）事故起火原因

2024年6月9日9时56分，某珍珍在杭州冰雪大世界进行消防管道维修时，违章电焊切割作业，熔渣引燃了位于杭州冰雪大世界二层冰雕区7-F立柱北侧与冰墙之间缝隙下部的掉落的管道保温材料残片和装饰装修材料。事故调查排除遗留火种、电气故障、物品自燃、人为放火等引发火灾的可能。

（二）火灾迅速蔓延原因

一是杭州冰雪大世界内大量使用的聚氨酯保温材料和仿真绿植达不到不燃、难燃要求，起火后烟气蔓延速度快。

二是杭州冰雪大世界及与建筑内其他区域之间防火分隔措施和防烟措施设置不到位，内墙墙体采用聚氨酯夹芯彩钢板，场所内出口门采用保温门代替防火门，导致火灾发生后迅速蔓延至整个二层。

三是杭州冰雪大世界擅自关闭消防设施，吸气式感烟报警系统处于关闭状态，预作用式自动喷水灭火系统未处于正常状态；室内感烟报警探测器报警后，值班人员不会处置，导致火灾未能在初期被有效扑灭。

（三）造成人员伤亡原因

一是火灾发生后，聚氨酯、仿真绿植等材料大面积燃烧，产生了大量高温有毒烟气，释放出的可燃烟气不断聚集，发生爆燃，导致人员伤亡。

二是因保温需要，建筑外墙原窗口被保温墙封闭，出入口增设保温门，呈相对密闭空间，烟气无法排出、室内能见度低，增加了人员逃生难度和消防施救难度。

三是因设置多种功能游玩区并用冰墙分隔，导致室内通道迂回曲折增加了疏散距离。

四是现场人员缺乏逃生自救知识和技能。

引起杭州冰雪大世界火灾的

直接原因是

违章电焊

警醒！以下惨剧

皆因电焊作业引发

**第二篇: 火灾的新闻报道**

4月1日至2日，省委书记彭清华前往凉山森林火灾一线督促指导扑火救援工作，推动习近平总书记对凉山森林火灾作出的重要指示在凉山州落地落实。他强调，凉山州要坚决把思想和行动统一到习近平总书记重要指示和党中央、国务院部署要求上来，坚持安全第一、生命至上，坚持科学扑救、精准调度，切实压紧压实各级主体责任，统筹用好各方救援力量，尽快扑灭凉山境内所有山火，坚决遏制事故灾难多发势头，确保人民群众生命财产安全。

1日中午，西昌天气晴朗炎热，不时刮起大风，空气中弥漫着灰烬。从琼海取水的直升机不断飞往泸山灭火。彭清华一到西昌，就直接来到西昌森林消防救援前线指挥部。结合卫星遥感监测和消防部队布局图，听取了省、州的报告和意见，询问了解消防救援的最新进展。彭清华指出，经过前一阶段各方面的共同努力，西昌山火总体得到控制，但未来几天高火危险天气将继续，形势不容乐观。我们必须准备好打硬仗、打恶仗和拔锯战，坚定信心，抓住战斗机扑灭山火。要科学组织扑灭，尽快扑灭所有明火，密切关注重要部位和设施，及时和火场，尽量防止死灰复燃。要根据不同的地形和火势，准确部署力量进行扑救，准确把握战斗机，做到火灾不明先侦察，气象不利先等待，地形不利先规避，及时转移疏散火灾周围群众，确保救援人员和人民的生命安全。

在抗击西昌森林火灾过程中，有18名专业扑火队队员和1名向导牺牲，3名扑火队员受伤。指导部署西昌扑火救援等工作后，彭清华紧接着来到牺牲救火队队员钟生文家属所住宾馆看望，代表省委、省政府向所有牺牲人员表示沉痛哀悼，向牺牲人员家属表示亲切慰问。他说，在这次救火中你们失去了亲人，四川失去了这些优秀的巴蜀儿女，我们深感痛心。希望你们节哀顺变。党委政府一定会尽最大努力帮助你们克服困难，把孩子抚养好、把老人照顾好，把生活安排好。英雄已逝，但给我们留下了宝贵的精神财富。有关部门要宣传好他们的事迹，在全社会倡导和弘扬英雄精神，形成崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄的浓厚氛围。随后，彭清华来到凉山州第一人民医院，看望慰问受伤的扑火队员岳仕明，详细了解伤情及治疗情况，并委托凉山州委州政府代为看望慰问正在重症监护室接受救治的陈科金、陈友冲，他叮嘱医院要集中资源、全力救治，帮助大家早日康复。

木里森林火灾过火面积大、蔓延速度快、山高坡陡，局地气候变化大，扑救难度大，彭清华一直高度关注、时刻牵挂。离开西昌后，他乘车翻山越岭五个小时赶到木里县。靠近县城的西线火场基本得到控制，但夜幕中仍可看到零星火点。彭清华连夜在应急指挥车上主持召开木里森林火灾扑火救援前线指挥部会议，与刚刚从北线、南线火场侦察和战斗归来的救援指挥人员，一起分析火情特点、研究布防重点，对做好下一步扑救工作提出明确要求。他说，扑灭西线、控制住南线、严防死守北线，防止向大面积高海拔原始森林蔓延，是彻底扑灭木里火灾、保障人民生命财产安全、减少国家宝贵森林资源损失的关键。要统筹兼顾，集中优势兵力决胜北线，在用好现有力量的同时，尽快从各地调集森林消防、消防救援等专业力量和部分灭火直升机支援木里。要根据实际完善指挥体系和协调机制，充分考虑影响灭火的不确定因素，加强风险评估和监测预警，通盘安排“上”“战”“撤”，科学部署“隔”“打”“烧”，发挥好各方救援力量作用，强化后勤保障，既达到有效扑火的目的，也保障好人员安全。要科学研判气象条件，做好人工增雨作业准备，为早日打赢木里灭火战役创造良好条件。非常之时当有非常之举。凉山州要深刻汲取教训，充分借鉴新冠肺炎疫情防控有效做法，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，紧紧依靠人民群众对重点区域、火灾隐患突出部位实施特殊防火管控措施，着眼长远研究制定更加严格的森林防火地方性法规，坚决避免重蹈覆辙。同时，统筹做好安全生产、脱贫攻坚、经济社会发展各方面工作，确保如期与全国全省同步全面建成小康社会。

**第三篇: 火灾的新闻报道**

据央视新闻客户端，今天（9月16日）下午，位于湖南长沙市区内的中国电信大楼发生火灾，现场浓烟滚滚，数十层楼体燃烧剧烈。消防救援人员赶到现场后很快将火势控制，目前大楼明火已被扑灭。

据了解，事发电信大楼2024年建成，位于长沙市东二环，曾以218米的高度成为长沙首座突破200米的楼宇。具体火灾伤亡情况正在进一步了解中。

据@湖南消防 今天17时许消息，2024年9月16日15时48分，长沙市消防救援支队指挥中心接到报警：芙蓉区东二环中国电信大厦发生火灾，支队立即调派17个消防站、36辆消防车、280名指战员到场处置，支队全勤指挥部遂行出动。

16时00分，辖区首批力量到场，经初步侦察：现场为芙蓉区荷花园电信大厦外墙起火，建筑高度218米，地上42层，地下2层。

目前，明火已扑灭，暂未发现人员伤亡。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！