# 镇沼气排查工作总结(合集3篇)

来源：网络 作者：风华正茂 更新时间：2024-08-23

*镇沼气排查工作总结1安全生产工作作为xx乡一项重要工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，以主要领导作为安全生产第一责任人，成立了xx乡农村沼气安全领导小组。制定了...*

**镇沼气排查工作总结1**

安全生产工作作为xx乡一项重要工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，以主要领导作为安全生产第一责任人，成立了xx乡农村沼气安全领导小组。制定了《xx乡农村能源安全事故应急预案》和《xx乡xxxx年农村沼气建设安全生产管理实施方案》，将各项安全生产措施落到实处，切实将安全生产工作抓紧、抓细、抓实。各村要加强对安全生产工作的监管，定期对潜在风险进行排控，建立排查台账，做好事前、事中、事后各环节工作，要求各村要牢固树立安全第一的思想，切实把安全生产放在首位，严格执行沼气安全生产责任制、事故报告制，明确责任，落实到人。

**镇沼气排查工作总结2**

精心组织，合理安排。分管领导高度重视，及时召开全镇沼气设施安全排查工作部署会议，着重指出排查工作的背景和意义。要求在实际排查中不漏一户，确保上传信息与实际一致。对于在排查中发现存在的安全隐患，必须现场整改完成，不遗留任何隐患。通过入户走访、实地查看等方式，以村为单位全面摸排农村各类沼气设施，认真查找可能存在的安全隐患，确保排查范围清晰、问题摸排准确、不留死角盲区。户用沼气池重点排查输气管线、出料口安全盖板、警示标志设置等；农村沼气工程重点排查围栏盖板等防护设施、厌氧发酵装置、避雷消防设施等。对于外出务工农户，务必电话沟通，了解实际情况，如实上报。

**镇沼气排查工作总结3**

全镇农村户用沼气和沼气工程设施（参考20\_年统计名单）。

采取逐户排查统计和小程序上传两种方式同时进行。在排查工作部署会议中，安排了8个行政村共18名信息员，详细讲解了有关信息员注册、排查重点和上报细则。根据后期的工作效率来看，前期工作的周密安排起到了很好效果。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！